문서번호	급수운영과-9742
결재일자	2018.5.15.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	급수설비팀장	급수운영과장
송현우	이경희	05/15 이성환
협 조

누수피해 손해산정 비용 지급보고

2018. 5. 15.(화)

남부수도사업소

(급수운영과)

누수피해 손해산정 비용 지급보고

관악구 신림동 ******* 상수도관 누수에 따른 침수피해 배상금 지급을 마치고 손해산정 비용 청구에 따른 지급계획을 보고드림

□ 손해사정 의뢰 개요

○ 근거: 「누수피해손해배상 업무처리 알림」 누수방지과-825(18. 1. 24.)

- 2017년 영조물손해배상보험 한도액이 조기 초과되어 지정된 손해사정업체 의뢰 후 사업소 심의결과에 따른 배상금 지급 및 손해사정 수수료 지급

○ 위 치 : 관악구 신림동 ******* 앞

○ 피해배상 요구인 : **********************

○ 누수복구 개요

- 누수발견 일시 : 2017년 11월 6일 지하1층 바닥침수로 누수신고

- 누수복구 내역 : 2017년 11월 6일 SSP D=30mm×1.5m 개량

○ 누수피해 현황

- 상수도 인입관 누수에 따른 지하1층 침수피해

구분	피해내용	비고
********	장판전체(방2, 거실1), 벽지도배	***********
********	침대, 선반, 책장, 컴퓨터, 신발장 및 기타가구 등

□ 손해산정 비용 청구요청(아이지손해사정)

- 손해사정사 피해배상금 산정현황                        (단위:원)

****

○ 청구요청 내용

******

□ 조치계획

○ 누수피해자 침수피해 배상금이 적정하게 산정되어 합의 후 보상금이 지급된 바 손해사정 업체에게 수수료 지급

○ 지급개요

- 적    요 : 누수피해 손해산정 비용 지급(아이지손해사정)

- 금    액 : 금891,000원(금팔십구만일천원)

- 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 일반관리비, 상수도관 누수복구, 배상금 등

붙임  손해사정수수료 청구요청 공문 1부.  끝.