＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
		상수도사업본부
수신	내부결재
(경유)
제목	응답소 민원 답변

서울의 수돗물 아리수에 깊은 관심과 애정을 갖고 좋은 의견을 주신 전용금님께  감사드립니다. 전금용님이 홈페이지를 통해 제안하신, 수돗물 소독제로 사용하고 있는 염소와 관련 사항에 대하여 아래와 같이 답변 드리겠습니다.

염소는 현재 대부분의 국가에서 수돗물 소독을 위해 가장 많이 사용하고 있는 소독제로 음용시 안전성을 인정받고 있는 소독제입니다.

서울시 정수센터에서는 염소가스 누출 예방을 위해 실시간 자동누출감지기 및 누출 염소가스 자동처리설비와 누출차단 자동시스템 등의 이중삼중의 안전장치를 하여 사용중에 있으며,  현재까지 소독제로 사용하는 염소의 누출로 인한 사고 사례는 단 한건도 없었지만, 최근 안전설비를 좀 더 강화하여 관리하고 있습니다.

걱정하시는 것처럼 염소가스 누출에 의한 사고가 발생하지 않도록 철저히 시설관리를 하겠습니다.

그리고 강북통합취수장 염소저장실은 현재 주변 아파트와의 거리가 먼 쪽으로 취수장 안쪽에 배치가 되어 있습니다.

일본의 경우에는 잦은 지진발생으로 소독제를 염소가 아닌 차아염소산나트륨을 주로 사용하고 있으며, 우리나라도 최근 염소설비에 대한 안전관리 규제가 강화되면서 염소소독제 대신 차아염소산나트륨 소독 방식을 도입하는 정수장들이 하나 둘씩 늘어나고 있는 추세입니다

그러나 차아염소산나트륨 제조방식과 판매되는 시판차염의 안정적인 공급이 아직은 어렵고, 차염주입시 수질관리와 소독부산물 문제, 대규모 정수장에 도입가능여부 등을 종합적으로 검토할 필요가 있습니다.

그리고, 전용금님께서 제안해 주신 “강북통합취수장 옥상의 모습이 주변경관과 어울리지 않으므로 하늘정원으로 가꾸면 주변 경관을 보호할 뿐만 아니라 건물 옥상의 복사열을 감소시켜 전기절약에 도움이 된다”라는 내용은 관련해서

우리시에서는 에너지 절약보다는 한발 더 나가 에너지를 생산할 수 있도록  금년도에 강북통합취수장 건물 옥상에 태양광 발전시설을 설치할 계획입니다.

따라서 태양광 발전시설 설치 시 전용금님께서 제안하신 내용을 최대한 반영하여 주변 경관과 잘 어울리고 동시에 에너지도 생산할 수 있는 시설을 갖추도록 노력하겠다는 말씀을 드립니다.

염소 소독제 사용과 관련하여 궁금하신 점이 있으시면 상수도사업본부 수질과 정미선(02-3146-1322)에게 연락주시면  성심껏 안내해 드리도록 하겠습니다.

서울의 수돗물 아리수에 관심을 갖고 좋은 의견을 주신데 다시 한 번 깊이 감사드리며, 전용금님의 가정에 건강과 행운이 늘 함께하시길 기원 합니다.

주무관							정미선			수질과장					강성욱					생산부장					05/15 유성종
협조자
시행			수질과-4178									(						)		접수											(						)
우	03741					서울특별시 서대문구 서소문로 51 (합동)															/
전화		02-3146-1322						/전송			02-3146-1319					/	jms9331@seoul.go.kr												/	부분공개(6)