	서초소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	방화복 건조기 관련 누전경보기 수리 계획 보고

1. 관련 문서

가. 소방행정과-32930(2017.12.26.)호“2018년도 소방안전특별회계 예산편성 결과 알림”

나. 현장대응단-34227(2018.5.10.)호“방화복 건조기 고장발생 통보서”

2. 현장대응단에서 유지 ․ 관리중인 방화복 건조기 작동중 누전경보기 알람에 대해서 다음과 같이 수리하고자 합니다.

가. 건    명 : 누전경보기 알람에 대한 수리

나. 공사내역 : 누전 및 접지공사

다. 소요금액 : ****************************

라. 공사업체 : *******************************

마. 지급방법 : e-호조를 활용한 계약업체 통장 계좌이체

바. 예산과목 : 소방관서 시설물유지보수 / 공공운영비(201-02)

붙임  1. 방화복 건조기 고장발생 통보서 1부.

2. 산출기초조사서 1부.

3. 견적서 2부.

4. 사업자등록증 1부.  끝.

담당자	백운봉		장비회계팀장	김성철		소방행정과장	05/16 박철우
협조자
시행	소방행정과-5802	(		)	접수		(		)
우	06550	서울특별시 서초구 사평대로 67 서초소방서 3층 장비회계팀	/
전화	02-532-0082	/전송	02-592-9090	/	boog19@seoul.go.kr	/	부분공개(5 6)