출 장 결 과 보 고 서

주무관		오폐수관리팀장	물재생시설과장		결재
김태환		김윤수	05/16 이인근
협 조

	명에 의하여 정화조 공기공급장치 실시간 모니터링 시스템 구축 실증사업을 위해 현장조사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2018. 5. 15(화)
보 고 자 : 공업6 성명 : 김태환

보 고 내 용
일 시	2018.5.15
건 명	출장보고서(정화조 공기공급장치 현장조사)
내용	****** ***************5.15. 13:00~18:00 / 중구청내 정화조 공기공급장치 4개소 ***출 장 자 : 김태환, 김가은 주무관 **출장목적 : 정화조 공기공급장치 모니터링 시스템 실증사업 추진을 위한 현장조사 ※ 실증사업비 산출을 위해 관련업체와 현장확인 **참 석 자 : 중구청 환경과 김향미 주무관, 관련업체(참관희망 3개업체) ****** - 중구청내 디자인프라자 등 공공기관 4개 빌딩 정화조에 대해 현장조사한 결과, LTE망을 통한 데이터 전송이 모두 가능한 것으로 조사됨 - 다만, 실증사업 대상 전체가 LTE망을 통해 데이터 전송이 모두 가능할 것이라 확정할 수 없으므로, - 기존 LTE망 사용가능 장소와 불가능 장소를 7:3 정도로 추정하여 사업비를 산출하고, 사업완료시 정산하는 방향으로 실증사업 추진하는 것이 타당함