문서번호	정보자원운영과-3476
결재일자	2018.5.16.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

			시 민
주무관		정보자원운영과장	데이터센터소장
임연주		김기항	05/16 김현규
협 조
	주무관			송상봉

시스템실 운영환경 개선추진 결과보고

2018. 5.

데이터센터

(정보자원운영과)

시스템실 운영환경 개선추진 결과보고

데이터센터에서 운영하는 3층 시스템실의 노후화된 액세스플로어를 교체하고, 일부 케이블의 상부 포설 작업을 수행하여 시스템실 운영 환경 개선작업을 완료함.

I		추진개요

□ 추진근거 : 2018년 데이터센터 정보시스템 유지관리 용역 사업과업지시서(MAR-011)

□ 수 행 사 : 삼양데이타시스템(컨소시엄)

□ 작업기간 : ’18.4.10.(화) ~ 5.4(금)

□ 주요작업

○ 액세스플로어 교체(300개)

- K열은 컨테인먼트 해체 후 액세스플로어 교체

○ 전산실 수평조정 작업

○ 부가장비용 UTP케이블 상부트레이로 포설

□ 참여인력 : 총 14명

○ 데이터센터 : 2명

- ****************************

○ 삼양데이타시스템(컨소시엄) : 2명

- ******************************

○ 수행 업체 : 총 10명

- *******************************

- **********************

- ******************

Ⅱ		세부작업 결과

□ 액세스플로어 교체 및 수평조정 작업

○ 액세스 플로우 교체 작업결과

- ****************액세스플로어 300개 교체

- ***컨테인먼트 해체, 액세스 플로어 교체 후 조립

- 액세스플로어 지지대 조정 및 쿠션패드 시공

○ 수평조정 작업결과

- 평탄화 작업

- 보수작업 완료

<보수전>	<보수후>

□ UTP 케이블 포설

○ 작업결과

- 케이블 트레이 설치******************

*********************

- 부가장비용 케이블 신규 포설 완료

******

Ⅲ		향후 계획

○ 불용예정 장비 철거       : ‘18. 11월중

○ 하반기 시스템실 환경정비 : ‘18. 12월중

- 불용케이블 제거 및 철거작업

- 시스템실 액세스 플로어 상부/하부 먼지제거 및 바닥 왁싱

첨부 1. 정보시스템 유지관리 사업자 결과 보고서