소방안전점검표(우이초등학교-1층, 돌봄교실3)

검사일시 : 2018.5.16.(수)

1. 조사대상

대 상 명	우이초등학교(1층,돌봄교실3)			전화번호	02-991-7532
소 재 지	삼양로99길 36	대표자	학교장	주 용 도	교육연구시설
건물구조	양식철근콘크리트 콘크리트가 4/1층 13,877㎡ 중 1층 40㎡			소방안전관리자	성미경

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리자의 업무수행에 관한 사항	소방안전관리자 업무 숙지 및 수행에 철저를 기하도록 지도함	소방안전관리교육등 실시함
②불을 사용하는 설비 등의 관리와 특수가연물의 저장 취급에 관한 사항	관리업무 철저를 기하도록 지도함	화재안전수칙 교육 실시함
③위험물 제조소등의 안전관리에 관한 사항	특이사항 발견하지 못함	안전관리교육실시함
④ 소방시설(필요 시)	소화기등 사용가능함	사용법등 교육 실시함
⑤ 피난시설(필요 시)	피난통로상 장애물 적치행위 없음	유사시 피난요령 등 교육실시함

2. 조사사항

3. 전기가스 정기검사 적정수검 여부 :

결재	★담당자		3팀장		119안전센터장
	이종호		문종훈		05/16 박희기
협조