소방안전점검표-송천동자치회관 제8투표소

검사일시 : 2018.5.16

1. 조사대상

대 상 명	송천동자치회관강당 제8투표소			전화번호	3778-4152
소 재 지	강북구도봉로27길90	대표자	동장	주 용 도	공공기관
건물구조	양식 철콘 조 5/2층 연면적: 6534.22㎡			소방안전관리자	양성준

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리자의 업무수행에 관한 사항	관계자 양성준 에게 안전관리 업무 철저 및 제7회 전국동시 지방선거에 차질이없도록 안전관리 지도함
②불을 사용하는 설비 등의 관리와 특수가연물의 저장 취급에 관한 사항	-해당없음
③위험물 제조소등의 안전관리에 관한 사항	-기타 위험물 해당없으며 도시가스 관리철저토록 지도함
④ 소방시설(필요 시)	-소방시설(자탐설비,소화기등) 정상작동유지토록 지도함
⑤ 피난시설(필요 시)	-유도등(유도표지) 정상작동유지함 -피난통로상 장애물등 적치행위 없음

2. 조사사항

3. 전기가스 정기검사 적정수검 여부 : 적정함

결재	담당자		센터장
	김재순		05/16 김정록
협조