＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	동부수도사업소
수신자	(주)미리온종합건설 대표 김대규
(경유)
제 목	하자보수(청사증축공사) 요청

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 청사증축공사 관련 아래와 같이 하자요청 하오니 기한 내에 조치후 문서(보수사진첨부)로 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 공사개요

〇 공사명: 동부수도사업소 청사 증축공사

〇 시공사:*****************

〇 공사기간: 2016.5.12. ~ 2017.1.26

〇 공사금액: 금882,728,000원(관급자재 제외)

나. 하자보수 요청 현황

하자 발생사항	조치요청	조치기한	비고
1. 건물외벽 우수에의한 누수발생	방수요청	2018. 5. 31
2. 2~3층 복도 천정 누수발생	방수요청	2018. 5. 31

다. 기 타: 하자 보수전 직원 내방시 담당자와 협의후 보수바랍니다.

붙임  하자 사진 1부.  끝.

	동부수도사업소장
주무관	김점철		행정관리팀장	서경란		행정지원과장	代서경란		동부수도사업소장	05/16 이구석
협조자
시행	행정지원과-13295	(		)	접수		(		)
우	04744	서울시 성동구 고산자로10길13(행당동) 동부수도사업소	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	3146-2617	/전송	3146-2678	/	haklim123@seoul.go.kr	/	부분공개(6)