문서번호	운영총괄과-3354
결재일자	2018.5.16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		운영총괄과장	운영부장
이경춘		이원군	05/16 안중호
협조

여의도 빛의카페

전기 등 시설물 보수공사 계획

2018. 5

한강사업본부

(운영총괄과)

여의도 빛의카페 전기 등 시설물 보수공사 계획

빛의카페의 전기 등 시설물 보수공사를 통해 이용시민 활성화 및 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함

□ 시설물 현황 및 문제점

○ 빛의카페 운영현황

구 분	카페명	면적 (㎡)	사용・수익 기간 (1차년도)	연사용료 (천원)	운영사업자	비 고
여의도	빛의카페	210	′15.12.1. ~ ′18.11.30.	271,210	㈜리오에프앤씨

○ 운영상 문제점

- 1개의 전기계량기에서 공용부분 조명 및 분수시설 가동에 필요한 전기(한강사업본부)와 카페 운영에 필요한 전기(운영사업자)가 구분되지 않아 명확한 전기요금 산정 불가로 분쟁발생

- 옥상 방수층 노후화로 인한 카페 내․외부 누수발생

- 양화대교 전망카페와 달리 주변에 시설물 안내표지가 없어 민원발생

※ 17. 11월 양화대교 전망카페 시설물 안내표지 5개소 설치 및 정비 실시

○ 현황사진

배전함(공용 및 카페전기 혼용)	공용시설-물빛광장 조명
실내 누수	외벽 누수

□ 공사계획

○ 공사기간 : 18. 5. 23(수) ~ 6. 4(월) <13일간>

○ 공사내용

- 사용주체에 따른 전기배선 분리 및 계량기 설치

- 옥상 누수방지를 위한 방수공사 및 옥상데크 수리 등

- 빛의카페 안내표지판 설치

○ 소요예산 : 12,699천원

○ 예산과목 : 한강공원 관리 및 운영, 한강공원시설관리 및 개선, 한강공원 전망쉼터 및 카페유지관리, 공공운영비

○ 계약방법 : 수의계약(지방계약법 제25조제1항제5호)

□ 향후 추진계획

○ ’18. 5. 17	: 수의계약 의뢰(총무과)

○ ’18. 5. 23 ~ 6. 4 : 빛의카페 보수공사 실시

붙임 : 설계내역서 및 과업지시서 각 1부.  끝.