문서번호	시설보수과-3842
결재일자	2018.5.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
강연홍		박병연	05/16 代이희천
협 조
	주무관			김승진

도로시설물 현장점검 보고

(국회앞지하차도)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 5

도로시설물 현장점검 보고

국화앞지하차도 관련 민원사항이 접수되어 현장점검을 실시하고 그 결과를 보고 드림

Ⅰ		민 원 개 요

□ 민원 내용

○ 민 원 인 : 이OO

○ 접수일시 : 2018. 5. 15(*120)

○ 민원요지 : 국회의사당에서 여의도역방향으로 이동하는 국회앞 지하보도내 꺽여지는곳에서 시야확보가 되지 않아 자전거등이 통행인과 충돌하는 사고가 발생될 위험이 있어 반사경 설치를 요청함

Ⅱ		검 토 내 용

□ 현장조사 및 검토결과

○ 시 설 명 : 국회앞 지하차도(폭24m, 연장 523m B등급)

○ 조사결과

▶ 국회앞지하차도는 4개소의 보행자 진출입로가 설치되어 있으며 구조상 꺽이는 곳이 있어 자전거와 주민통행시 시야확보가 되지 않는 구간이 있어 사고 발생의 위험성이 있음

☞ 조치 : 4개소에 반사경 설치

○ 기타 점검결과

▶ 여의도역 방향 2/3지점 환기구 주변으로 누수가 발생되고 있으며, 유도배수로 주변으로도 누수되고 있음

☞ 조치 : 2018 연간단가 활용 유도배수로 등 파손부분 보수

▶ 공원쪽 환기구 상부는 우수유입이 없도록 토사등 정비 필요

☞ 조치 : 기동반 활용 배수로 정비

▶ 환기구가 설치된 공원 상부는 주민이용시 환기구로 인한 위험이 없도록 안전표지 설치 필요

☞ 조치 : 연간단가 활용 빗금도색 등 안전조치

▶ 3번 지하보도쪽 폐지가 적치되어 있음

☞ 조 치 : 영등포구(청소과)에 조치요청

Ⅲ		조 치 의 견

□ 민원회신 및 작업조치

○ 통행주민 안전을 위해 조속한 시일내에 4개소에 대하여 반사경을 설치할 예정임을 민원인에게 안내하고자 하며,

○ 시설물 설치 및 보수가 필요한 사항에 대하여는 2018년 시설물보수공사(연간단가. 터널)에 작업지시하여 조치하고자 함

첨부 : 위치도 및 현황사진 1부.  끝.