문서번호	시설개선과-4022
결재일자	2018.5.16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	시설개선과장
임신택	05/16 정경수
협 조
	주무관		윤승근
	주무관		오상호

잠실주경기장 2-1 출입문 주변 환경정비 등 유지보수 계획 보고

2018. 5.

체육시설관리사업소

(시설개선과)

주경기장 2-1 출입문 주변 환경정비 등 유지보수 계획보고

잠실주경기장의 노후화된 2-1 출입문 및 내부 귀빈석 출입문을 교체하고 출입문 주변 도장 등 보수를 실시하여 유지관리에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		추진근거

□ 2018년 시설물 유지보수공사 발주 계획[시설개선과-13359호(2017.12.07.)]

Ⅱ		정비계획

□ 현장사진

❍ 주경기장 2-1 출입구 처짐 및 노후화 등으로 개폐시 바닥에 걸리는 등 작동 불가

2-1 출입구 외측 강화도어	2-1 출입구 내측 강화도어
내부 귀빈석 출입구 좌측	내부 귀빈석 출입구 우측

❍ 주경기장 2-1 출입구 주변 도장부위 탈락, 변색

2-1 출입구 외부 사진	2-1 출입구 내부 도장면

□ 정비계획

❍ 개폐가 불가한 문에 대하여 교체 실시

❍ 들뜨고 오염된 벽체에 대하여는 도장 실시

Ⅲ		공사내용

□ 공사범위

시설물명	공사구간	조치내용	공사금액 (천원)	원인
총공사비			9,888
주경기장	주경기장 2-1 출입구 주변	2-1 내외부 좌·우측 문, 내부 귀빈석 출입문 좌,우측 강화도어 교체(12ea) 등 2-1 출입구 주변 도장	9,888	노후 등

Ⅳ		검토의견

□ 시설물 유지보수공사(연간단가계약) 작업 지시

❍ 2018년 시설물유지보수공사(연간단가계약) 시공사에 작업지시하여 추후 정산 처리코자 함.

붙임  1. 설계내역서(수량산출서 포함) 1부.  끝.