＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	암사아리수정수센터
수신자	서울특별시상수도사업본부장(기전설비과장)
(경유)
제 목	전력사용 및 생산량 현황보고(2018년 4월분)

1. 우리 센터의 2018년 4월분 전력사용 및 수돗물 생산량 현황을 아래와 같이 보고합니다.

가. 전력사용 및 생산량 현황

구 분	암사아리수정수센터				증 ․ 감 원인 분석
	동력비 (원)	전력사용량 (Kwh)	생산량 (㎥)	톤당 전력 사 용 량 (Kwh/㎥)
'17.4월	1,004,427,180	10,265,360	32,286,500	0.317	○ 전년 동월대비 수돗물 총생산량은 약 1.6만톤 감소하였고, 계통별 송수량은 노량진라인은 78만톤 감소, 우면산라인은 27만톤 증가, 방배(1, 2)은 49.4만톤 증가 하였음 ○ 3월최대전력수요는 16,677kW ○ 동력비는 2.61% 증가하였고 전력사용량은 2.75% 증가하였음. ○ 톤당 전력사용량은 2.8% 증가하였음
'18.4월	1,030,729,540	10,548,068	32,269,900	0.326
증 ․ 감	+26,302,360	+282,708	-16,600	0.009
	+2.61%	+2.75%	-0.05%	+2.8%

붙임 : 1. 2018년 4월 전력사용량 및 생산량 현황 1부.

2. 시간대별전력사용량 현황 1부.  끝.

	암사아리수정수센터소장
주무관	김상훈		정수시설과장	代김희수		암사아리수정수센터소장	05/17 代변민용
협조자	주무관	김희수		주무관	이병옥		정수과장	하은경
시행	정수시설과-4315	(		)	접수		(		)
우	05205	서울특별시 강동구 아리수로 131 암사아리수정수센터	/
전화	02-3146-5774	/전송	02-3146-5707	/	201005110@seoul.go.kr	/	대시민공개