위기상황에 나와 가족의 안전, ＇서울안전앱＇ 으로 지켜주세요!
	서울특별시
수신	공동주택과장
(경유)
제목	정비계획수립 및 정비구역 지정신청에 따른 협의 회신(금천 시흥동 현대아파트)

1. 공동주택과-8286(2018.5.15)호와 관련입니다.

2. 금천구 시흥동 220-2번지 일대 현대아파트 주택재건축정비계획 수립 및 정비구역 지정에 따른 우리부서의견을 아래와 같이 알려드립니다.

가. 사업개요

1) 공동주택재건축 249세대(16층, 6개동, 면적10,521㎡)

나. 협의의견

1) 사업지내 공공하수도(하수박스□2.0×2.0)가 존치하며 해당사업으로 인한 공공하수도 이설 필요시 반드시 서울시 및 공공하수도 관리청인 금천구 치수과와 별도 협의(사업계획 승인전, 기 통보된 물재생계획과 협의 의견 참조)

2) 사업지 주변내 공공하수도 신설,폐쇄가 필요한 경우 하수도법 제11조(공공하수도 설치) 및 제16조(공공하수도관리청이 아닌 자의 공사 시행)에 의거 인허가 절차를 시행하여 처리

3) 공사완료후 공공하수도에 대해 하수도법 제15조 및 동법 시행령11조 규정에 따라 해당 공공하수도 관리청과 협의하여 공공하수도의 사용개시 공고를 이행한 후 하수가 배출될 수 있도록 조치

4) 사업지 주변내 하수도 시공 및 건축물 배수설비 준공검사와 관련 구체적인 사항은 하수도 설계기준(2017, 환경부) 및 서울시 하수도기본계획 등 최근 관리규정을 준수하여 계획하고 공공하수도 관리청인 금천구 치수과와 협의하여 처리

5) 추후 사용승인시 하수도 원인자부담금(금천구 치수과와 하수도원인자 부담금 별도 협의필요)징수확인 후 사용승인 될 수 있도록 조치

6) 사업지 주변 공공하수도 개량시 공공측량을 실시하고 대한측량협회에 성과심사를 받아 하수도GIS DB를 서버에 탑재 완료한 후 사용승인조치

붙 임 : 1)관련 공문 및 사업지대상지 주변 하수관망도 1부 끝.

	물재생계획과장
전문관	배원영		하수계획팀장	김준형		물재생계획과장	05/17 하상문
협조자
시행	물재생계획과-6413	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15, 별관 1동 8층	/
전화	02-2133-3784	/전송	02-2133-1042	/	bwy600@seoul.go.kr	/	부분공개(2)