문서번호	급수운영과-12085
결재일자	2018.5.17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	급수설비팀장	급수운영과장
최성현	권기섭	05/17 송근호
협 조

건축허가 신청 관련 급수 협의사항 보고

( 광진구 ********* )

2018. 5.

동부수도사업소

급수운영과

건축허가 신청 관련 급수 협의사항 보고

	************* 건축허가 신청에 따른 상수도 급수협의 요청에 대하여 아래와 같이 현장 조사하고 보고합니다.

신청 현황

○ 관련 문서: 건축과-12060(2018. 5. 16.)호

○ 신청 지역: *************

○ 건 축 주: ***

○ 건축 규모: 지하0층/지상5층, 건축 연면적 266.22㎡

○ 용     도: 도시형생활주택(7세대)

현장 조사 내용

○ 급수 수계: ***************************

○ 평균 표고: *****

○ 분기점 수압: ************

▷ 급수 협의 지역은 배수관(*******)의 수압으로 5층까지 순직결급수 가능함.

○ 분기 및 인입 관경: 관경 균등표 및 일일사용 수량에 따라 가정용 D=25mm로 인입공사 시행

조치 의견

○ 신청지역은 현장조사 내용과 같이 급수가능한 지역으로 가정용 D=25mm로 결정됨에 따라 붙임과 같이 급수협의 조건을 부여하여 회신코자 합니다.

붙임  1) 급수 협의 조건 1부.

2) 위치도 1부.  끝.