화재취약대상 간부 현장확인 결과(서울마포우체국 건물)

확인일시 : 2018. 5. 15.(화)

1. 확인대상

대 상 명	서울마포우체국 건물(공사장)			전화번호	02-717-0013
소 재 지	마포대로 89 (도화동 17-1)	대표자		주 용 도	업무시설
건물구조	철근콘크리트조, 지하 6층/지상 16층, 연면적 21,338.1㎡ (공정율: 99.9%)			현장소장 안전관리자	************************************

2. 기본 확인사항

확인구분	주요 확인결과	조치사항
소방시설 등 관리상태	건물 준공 신청 단계로 법정소방시설 설치되어 있음	- 소화기 분산 배치 및 유지 관리 잘 하도록 지도함. 평소 피난훈련 실시 당부함.
화기취급 및 방화관리 상태	용접작업 없음. * 외부 조경 공사 마무리 단계임.	- 마지막 마무리 잘 하도록 당부함. - 최근 공사장 화재 현황과 취약부분 관리에 대하여 교육함.
소방통로 확보상태 화재진압활동 장애 여부	공사장 2면이 대로와 접해있어 소방차 부서 가능함	화재발생시 119신고 및 소방차 안내토록 교육함.
기타 특이사항 - 안전관리 적정 수행 여부 등	일일 투입인원에 대하여 안전교육 및 위험예지 훈련 실시하고 있다고 함. * 3.1.자로 안전관리자 1명 보강되어 화재집중 감시	* 매일 투입인원 철저히 관리 하고 화재발생시 신속히 소방대에 전달토록 교육함.

결재	재난관리과장		예방과장
	이은와		05/17 임한선
협조	조애정