문서번호	현장대응단-3252
보존기간	년
결재일자	2018.5.17.
공개여부	부분공개(6)

조사주임	지휘3팀장	현장대응단장
신청순	김기영	전결 05/17 代김기영

화재발생종합보고서

화재번호		2018 - 74
출동일시		2018. 5. 12.(토) 15:32 ~ 16:40 (완진 15:39)
발생장소		********************************* 건물 외부 적산전력계
피해 내역	인명	없음
	재산	144천원(부동산 30, 동산 144)
화재원인		전기적 요인(빗물유입에 의한 단락)
발화개요		화재발생 건물 앞 일반음식점 직원이 스파크와 “펑 펑”터지는 소리가 나면서 불길이 올라와 119에 신고하고 소화기를 가지고 가서 자체진화를 한 상황으로서, 건물 1층 인테리어 공사를 하면서 건물에 고정 설치되었던 적산전력계를 이탈시키면서 거꾸로 놓아 적산전력계 전선 인입부로 내리던 빗물이 유입되어 내부 단자 및 전선이 단락되면서 부속품 및 전선에 착화․발화된 것으로 추정됨.
붙임 1. 화재발생종합보고서(2018 – 74) 1부. 2. 화재현황 조사서 1부. 3. 화재피해 조사서(재산) 1부. 4. 소방방화시설 활용 조사서 1부. 5. 질문기록서 1부. 끝.

동작소방서장