＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	강남수도사업소
수신자	급수운영과장
(경유)
제 목	수질자동측정기 이전설치에 따른 급수관 막음조치 협조요청

1. 관련: 행정지원과-7829(2018.4.12.)『중블럭단위 수질자동측정기 이전설치 계획 보고』

2. 중블럭단위로 수질감시를 할 수 있도록 수질자동측정기를 이설하고자 기존 설치되어 있는 도곡동 지점에 배관막음조치를 요청하오니 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 공사위치: 강남구 논현로 209(도곡동 967번지) 도곡경남아너스빌아파트 후문

나. 공사내용

1) D300급수관에서 아파트 후문 수도계량기 사이에서 분기한 천공지점 막음조치 및 급수관, 퇴수관 철거

2) 급수관 및 퇴수관 재질 및 구경 : 스텐레스관, D20

3) 공사요청일시 : 2018. 6. 8 까지

붙임 1. 중블럭단위 수질감시체계 구축을 위한 수질자동측정기 이전설치 계획 보고 1부.

2. 공사 위치도 및 현장사진(도곡경남아너스빌아파트) 1부.  끝.

	행정지원과장
주무관	류의창		수질팀장	이동조		행정지원과장	05/17 김인웅
협조자
시행	행정지원과-10501	(		)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199(도곡동)	/
전화	3146-4746	/전송	3146-4779	/	ryuui@seoul.go.kr	/	대시민공개