소방특별조사 조치명령대상 점검 확인서 (턴)
문서번호	예방과-9593	결재	담당자	검사지도팀장	예방과장
등록일자
			안수한	이해영	전결 05/17 임한선
수 신	내부결재
접수번호

*********	******	*********	*****
*********	***********	**********	*************
	**********************
*******		********	***********

□ 확인내용

소방시설의 종류	시정․보완명령 내용	보완기한	확인 결과	비고
피난시설	○ 주출입구 휴대용비상조명등 미점등	5.16	완비

붙임  1.*조치명령서(턴) 1부.

2. 시정조치완료 사진(턴) 1부.  끝.

확인일자:  *********17일

**************************************************안 수 한

**************************************************** 황 재 훈