투표소 소방안전점검 세부조사표(봉천우성아파트경로당)-6투표소

1. 조사대상

대 상 명	봉천우성아파트 경로당(1층, 103동뒤 관리사무소 할머니방) (행운동 제6 투표소)			전화번호	***********
소 재 지	*********	대표자	학교장	주 용 도	교육연구시설
건물구조	양식 철근콘크리트구조 29/2층 중 지상1층			소방안전관리자	***

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리자의 업무 수행에 관한 사항	소방안전관리자업무 철저토록 지도 및 소화기 사용법 교육함
②불을 사용하는 설비 등의 관리와 특수가연물의 저장 취급에 관한 사항	특이사항없음
③위험물 제조소등의 안전 관리에 관한 사항	해당없음
④소방시설(필요 시)	소화기등 설치·유지 관리됨
⑤피난시설(필요 시)	유사시 대피로 유도 철저 토록 지도함

2. 조사사항

결재	조사일		조사자		담당자		진압3팀장		센터장
	2018. 5. 16.		소방위 정연진 소방위 이성인		정연진		김용삼		05/18 조중길
협조

이곳에 본문을 입력하세요