보  고  서

문서번호	급수운영과-11882
공개여부	부분공개(6)

결재	주무관	급수설비팀장	급수운영과장
	김효경	김남구	05/18 代김남구
협조

건물명칭	**************
건물현황	건물주(대표자)	*********	소재지	****************
	관 리 자	청사담당	전화번호	************	건축년도
	건물용도	업무시설	연면적	25,874㎡	층수	지상4층
	건물구조	철근콘크리트
저수조 (물탱크 현황)	설치위치	갯수(합계)	규모(톤)	물탱크재질	설치위치	전동밸브
	지 하	2	396	스텐레스	지하	-
	지 상	1	53	스텐레스	옥상	-
구 분		조 사 내 용
직결급수 시행현황	물탱크 철거여부	지하저수조 및 옥상물탱크 미철거(소방용수로만 사용)
	배관 구조 변경	순직결급수 배관으로 구조변경(우회배관)
	관련도면 검토	순직결급수 전환 완료(2018.5월)
	기 타
조사자 의견		저수조 청소 및 수질검사 위생조치대상에서 제외하고자 함

2018. 5.

조사자 :     시설8급   김 효 경

확인자 : 급수운영과장   김 정 수