문서번호	요금과-13105
결재일자	2018.5.18.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		요금과장	서부수도사업소장
류가영		정소영	05/18 代서경만
협조
	요금관리2팀장		이희대

유수율 및 조정량 분석 보고

( 2018년 3월 )

2018.  5. 18. (금)

서부수도사업소

요금과

‘18년 3월 (5월 납기)유수율 및 조정량 분석

<서부수도사업소>

1		유수율 현황

□ 2018년 유수율 목표 : 97.11%

□ 3월 유수율

구분		공급량(천㎥)	조정량(천㎥)	유수율(%)	비고
누계	2018	30,161	29,384	97.4
	2017	28,996	29,122	100.4
	증감	1,165(4.0%)	262(0.9%)	-3.0
당월	2018	10,340	10,240	99.0
	2017	10,164	10,395	102.3
	증감	176(1.7%)	-155(-1.5%)	-3.3

□ 유수율 및 조정량 총괄 분석

○ ‘18.3월(5월납기) 당월 공급량은 10,340천㎥으로 전년 동기대비 176천㎥ 증가,       조정량은 10,240천㎥ 전년동기 대비 155천㎥ 감소되어 당월 유수율(99.0%)        은 전년대비 3.3% 감소함.

-  당월 조정량 감소와 관련하여 업종별 조정량을 분석한 결과,가정용 조정량이 전년대      비 164천㎥ 감소하였는데 이는 전년동기 분구조정시 검침일자가 변경되어 일부 아      파트 단지가 일시적으로 사용일수 증가와 함께 사용량이 증가하였다가, 현납기 정상      사용량으로 감소한 것(추정 감소분 73천㎥)이 주된 원인으로 판단됨. 참고로 전체       사업소 평균 가정용 조정량 감소율이 –1.4% 이고, 우리사업소 감소율은 –2.3%임.

-  서울시 전체 공급량은 1.6% 증가하였으나 우리 사업소의 경우 전년도 5월 이후 북      악터널배수지 유입유량계 센서교체로 공급유량 오차가 감소함에 따라 전년대비 1.7%        증가하였음.

□ 전년대비 월별 유수율

(단위 : %)

구 분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2018	98.8	94.0	99.0
2017	101.5	97.2	102.3	95.8	104.0	94.1	101.6	90.9	103.6	89.9	102.8	90.4
증감	-2.7	-3.2	-3.3

□ 중블록별 유수율

(단위 : 천㎥, %)

구분		증산4	증산5	와우산1	와우산2	만리3	홍은	백련	백련6
누계	공급량	2,194	2,797	1,986	3,569	395	1,864	2,242	1,478
	조정량	2,412	2,595	2,079	3,253	341	1,715	1,961	1,760
	유수율	109.94	92.78	104.68	91.15	86.33	92.01	87.47	119.08
당월	공급량	739	947	687	1,219	143	651	737	456
	조정량	1,067	769	839	996	125	528	476	768
	유수율	144.38	81.20	122.13	81.71	87.41	81.11	64.59	168.42
담 당 자		조은희 (급수)	반건모 (급수)	김두수 (급수)	박윤정 (급수)	정원형 (급수)	고명환 (급수)	양재덕 (급수)	양재덕 (급수)
총 괄		유수율:이희대(요금과), 공급량:양재덕(급수운영과),이래운(시설관리과)

구분		백련9	증산3	남산	불광터널	증산1	증산2	진관
누계	공급량	531	996	1,938	5,445	1,656	1,102	1,968
	조정량	370	1,053	1,984	5,112	1,772	1,081	1,897
	유수율	69.68	105.72	102.37	93.88	107.00	98.09	96.39
당월	공급량	192	382	672	1,885	548	362	720
	조정량	35	440	817	1,627	710	382	661
	유수율	18.23	115.18	121.58	86.31	129.56	105.52	91.81
담 당 자		김용섭 (급수)	김성민 (급수)	배한기 (급수)	황순미 (시설)	이진영 (시설)	강철운 (시설)	박성열 (시설)
총 괄		유수율:이희대(요금과), 공급량:양재덕(급수운영과),이래운(시설관리과)

2		업종별 조정량 분석

□ 업종별 조정량 증감 내역

(단위 : 건, 천㎥, %)

업종	2018. 3월(5월납기)		2017. 3월(5월납기)		증감량	증감률
	건수	조정량	건수	조정량
소 계	134,178	10,240	132,888	10,395	-155	-1.49
가정용	117,933	6,954	117,205	7,118	-164	-2.30
공공용	1,001	1,021	1,007	1,016	5	0.49
일반용	15,167	2,052	14,597	2,043	9	0.44
욕탕용	77	213	79	218	-5	-2.29

□ 업종별 조정량 증감원인

- 2018년 5월 납기 전체 조정량은 전년대비 155천㎥ 감소.

- 업종별로는

<가정용> : 164천㎥ 감소.

○ 전년동기 분구조정 시 검침일자 변경으로 사용일수가 일시 증가하여 관내 일부 아파트단지 사용량이 평년 대비 증가하였다가 현년도 정상사용량으로 감소하였음. (추정 감소량 약 72천㎥)

○ 서대문구 ************* 2017년 7월경 관리검침 전환시 매월검침/        고지로 변경하면서 ▾13,030㎥

<공공용> : 5천㎥ 증가.

○ 은평구 수색로 269-50 수색역 동절기 연계누수로 ▴34,975㎥

<일반용> : 9천㎥ 증가.

○ 마포구 ****************** 상가입주후 영업호전으로 ▴7,936㎥

○ 마포구 ********************* 상가 입주로 ▴5,353㎥

○ 마포구 *******************입주후 ▴4,428㎥

○ 마포구 *********************** 입주후 ▴4,033㎥      ○ 마포구 ************** 리모델링공사후 재오픈으로 이용객 증가하여         ▴2,947㎥

○ 서대문구 ******************** 리모델링 공사 후 전층          입주로 ▴2,319㎥

○ 은평구 ************* 내 대형음식점(****) 입주후                (2017.5~6월경) 영업호전으로 ▴2,851㎥

<욕탕용> : 5천㎥ 감소.

○ 서대문구 *********************** 휴업으로 ▾3,594㎥

○ 은평구 ************ 영업감소로 사용량 ▾4,064㎥

3		중블럭별 조정량 분석

□ 중블록별 조정량 증감 분석

(단위 : 건, 천㎥)

	구분	2018.3월(5월납기)		2017.3월(5월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
	계	134,178	10,240.0	132,888	10,395.0	1,290	-155
1	증산4	11478	1067	11,258	1,122	220	-55
2	증산5	14505	769	14,143	745	362	24
3	와우산1	9762	839	9,800	911	-38	-72
4	와우산2	4297	996	4,361	953	-64	43
5	만리3	1885	125	1,925	123	-40	2
6	홍은	7676	528	7,563	518	113	10
7	백련	6540	476	5,447	400	1,093	76
8	백련6	4186	768	3,842	758	344	10
9	백련9	16	35	16	31	0	4
10	증산3	6824	440	7,347	494	-523	-54
11	남산4	8613	817	8,746	816	-133	1
12	불광터널	28688	1627	27,929	1,762	759	-135
13	증산1	11395	710	10,302	631	1,093	79
14	증산2	7238	382	7,973	474	-735	-92
15	진관	11075	661	12,236	657	-1,161	4

○ 증산4    : *****************검침일자 변경으로 ▾3,437

○ 증산5    : *******************상가입주후 영업호전으로 ▴7936

○ 와우산1  : ********************전년도 누수수리후 ▾5125

○ 와우산2  : *************** 입주증가 ▴4044

○ 만리3    : ************* 검침일 변경으로 ▴1358

○ 홍은      : ******************552세대,2017.12~)입주증가로 ▴8213

○ 백련      : 특이사항 없음.

○ 백련6    :******************** 공사 후 입주로 ▴2319

○ 백련9    :**************** 검침일변경후 정상사용량  ▴3256

○ 증산3    : ************* 검침/고지 주기 변경으로 ▾13030

○ 남산4    : ***************** 입주 후 사용증가로 ▴12169

○ 불광터널 : ****************** 전년동기 검침일 변경 ▾5706

○ 증산1    : 수색로 269-50 수색역 동절기 연계누수로 ▴34975

○ 증산2    : 특이사항 없음.

○ 진관     : 연서로33길 16-32 연신중학교 동절기 연계누수로 ▴1116

□ 중블록별 조정량 업종별 분석

○ 증산4  <마포구 상암동, 성산2동 일부>

업종	2018. 3월(5월납기)		2017. 3월(5월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	11,478	1,067,430.1	11,258	1,122,214.4	-54,784.3	-4.88
가정용	10,570	638,731.5	10,377	681,670	-42,938.5	-6.30
공공용	109	112,827	108	133,997	-21,170	-15.80
일반용	794	289,995.6	768	286,084.4	3,911.2	1.37
욕탕용	5	25,876	5	20,463	5,413	26.45

▷ 증감량 : 55천㎥ 감소

○ 가정용 : 43천㎥ 감소

※성산2동 및 상암동 일대 아파트 단지 전년동기 분구조정시 검침일자 변경       으로 사용일수가 증가하여 일시적으로 사용량이 증가하였다가 현납기 정상       사용량으로 감소하였음. (단위생략)

- 마포구 *****************▾3,437

- 마포구 ***************** ▾2,568

- 마포구 *************** ▾1,631

- 마포구 ************************▾988

- 마포구 ************* ▾769

------------------------------------------------------------------------

- 마포구 ***********전년동기 옥내누수 수리후 ▾662

○ 공공용 : 21천㎥ 감소

- 마포구 월드컵로240 월드컵경기장 전년동기 일시사용증가로 전년대비           882 감소하였으나 정상사용량임.

- 마포구 하늘공원로84 마포자원회수시설 전년동기대비 2942 감소하였으나       평년사용량으로 특이사항 없음.

- 난지물재생센터(고양시 덕양구 소재) 방문객 및 이용객 일부 감소로 전년대       비 2061 감소하였으나 특이사항 없으며 정상사용량임.

○ 일반용 : 3천㎥ 증가

- 마포구 **********************상가 점포입주로 ▴5,353

- 마포구 ************* 오피스텔 입주후 ▴4,428

- 마포구 ****************** 오피스텔 입주후 ▴4,033

- 마포구 ****************** 오피스텔 입주후 (682세대,          2018.4 입주시작) ▴2,016

- 마포구 *************** 오피스텔 입주후 ▴1,420

- 마포구 ************* 빌딩 신축후 사용증가로 ▴1,328

○ 욕탕용 : 5천㎥ 증가

- 마포구 **************** 영업호전으로 ▴1,184

○ 증산5 <마포구 서교동, 동교동, 합정동, 망원1.2동, 연남동, 성산1,2동      일부>

업종	2018. 3월(5월납기)		2017. 3월(5월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	14,505	769,131.4	14,143	745,371.2	23,760.2	3.19
가정용	12,695	530,665.2	12,418	522,001.4	8,663.8	1.66
공공용	72	20,534	67	16,621	3,913	23.54
일반용	1,730	202,544.2	1,649	192,049.8	10,494.4	5.46
욕탕용	8	15,388	9	14,699	689	4.69

▷ 증감량 : 23㎥ 증가

○ 가정용 : 8천㎥ 증가

- 마포구 ************** 2017.6~입주시작후 ▴1,184

○ 공공용 : 3천㎥ 증가

- 마포구 양화로3길 94 성산초등학교 동절기 연계누수로 ▴969

○ 일반용 : 10천㎥ 증가

- 마포구 ****************** 상가입주후 영업호전으로 ▴7,936

- 마포구 *************** 리모델링 공사후 입주점포 증가              (2017.9)로 ▴1,092

- 마포구 ************** 상가입점후 영업호전으로 ▴1,062

- 마포구 ************** 물탱크청소 및 커피점(*****2018.1) 입점        으로  ▴618

- 마포구 **********대형음식점(*****오픈후(2017.10) 영업호전으로 ▴594

○ 욕탕용 : 689㎥ 증가

- 마포구 *************** 영업호전으로 ▴1,765

○ 와우산1 <마포구 대흥동, 동교동, 서강동, 서교동, 합정동 일부>

업종	2018. 3월(5월납기)		2017. 3월(5월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	9,762	838,727.4	9,800	910,663.6	-71,936.2	-7.90
가정용	7,209	396,080.2	7,361	427,205	-31,124.8	-7.29
공공용	82	49,196	87	58,200	-9,004	-15.47
일반용	2,466	382,389.2	2,347	411,414.6	-29,025.4	-7.06
욕탕용	5	11,062	5	13,844	-2,782	-20.10

▷ 증감량 : 71천㎥ 감소

○ 가정용 : 31천㎥ 감소

※ 창전동 및 신수동 일대 대단지아파트 전년동기 분구조정시 검침일자 변경     으로 사용일수가 증가하여 일시적으로 사용량이 증가하였다가 현납기 정상     사용량으로 감소하였음. (단위생략)

- 마포구 ************ ▾1,622

- 마포구 *************** ▾1,340

- 마포구 **************** ▾1,102

- 마포구 ************* ▾859

- 마포구 ************** ▾551

-----------------------------------------------------------------------

- 마포구 **********전년도 옥내누수 수리후 ▾698

○ 공공용 : 9천㎥ 감소

- 마포구 성지1길 32-13 성산중학교 급식실공사로 물사용량 감소하여 ▾1,925

- 마포구 양화로 45 합정역 전년도 배관 누수 수리후 ▾1,370

○ 일반용 : 29천㎥ 감소

- 마포구*********************전년도 누수수리후 ▾5,125

- 마포구*********누수수리후 ▾2,867

- 마포구************** 건물 내 휘트니스 이주후 ▾1,835

- 마포구************ 전년동기 누수로 일시증가하여 1,350 감소하였으나           정상사용량임.

- 마포구******* 전년도7~8월경 입주점포 이주하여 ▾1,328

- 마포구************ 리모델링 공사중으로 영업중지하여 ▾1,185

- 마포구 ****************** 영업중지(~1/15)로 ▾910

- 마포구 *********** 철거후 공사중 (청년주택 587가구 2021준공예정)으로      사용량 ▾1,237

○ 욕탕용 : 2천㎥ 감소

- 마포구 ************** 영업부진으로 ▾1,217

- 마포구 ************** 전년동기 누수 수리후 ▾1,163

○ 와우산2 <마포구 공덕1.2동, 대흥동, 도화동, 신공덕동, 신수동, 아현      1.2동, 용강동, 염리동 일부>

업종	2018. 3월(5월납기)		2018. 3월(5월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	4,297	995,536	4,361	953,467.2	42,068.8	4.41
가정용	3,018	636,045.6	3,028	618,338.8	17,706.8	2.86
공공용	79	102,096	88	95,189	6,907	7.26
일반용	1,191	237,214.4	1,236	220,446.4	16,768	7.61
욕탕용	9	20,180	9	19,493	687	3.52

▷ 증감량 : 42천㎥ 증가

○ 가정용 : 17천㎥ 증가

※ 공덕1,2동 및 신공덕동 내 아파트단지 전년동기 분구조정시 검침일자           변경으로 사용일수가 감소하여 일시적으로 사용량이 감소하였다가 현납기        정상사용량으로 증가하였음. (단위생략)

- 마포구 ******************** ▴5,495

- 마포구 ******************** ▴5,328

- 마포구 ************* ▴3,747

- 마포구 ***************** ▴2,824

- 마포구 *******************▴2,769

- 마포구 ***************▴2,709

- 마포구 ************** ▴2,689

- 마포구 ********************▴2,238

- 마포구 **************▴1,605

- 마포구 ************** ▴1,554

- 마포구 ***************▴987

- 마포구************** ▴875

- 마포구 *****************▴620

- 마포구 *************** ▴583

-----------------------------------------------------------------------

- 마포구 *************** 입주(497세대,2017.2.입주시작) 증가        이후 ▴4,044

-  마포구 ************** 입주(124세대,2018.1 입주시작)후 ▴1796

- 마포구 ******* 옥내누수로 ▴1215

○ 공공용 : 6천㎥ 증가

- 마포구 신촌로 180 이대 지하철역 누수로 ▴1040

- 마포구 대흥로 85 대흥 지하철역 누수로 ▴830

○ 일반용 : 16천㎥ 증가

- 마포구 ****************** 신축(2017.5)후 영업호전으로 ▴1680

- 마포구********옥내누수로 ▴856

- 마포구 ************** 리모델링공사후 재오픈으로 이용객 증가하여 ▴          2947

- 마포구***************** 신축후 입주증가로 ▴2121

- 마포구 백범로31길 21 서울창업허브 사무실 입주후 사용증가로 ▴1347

- 마포구 ********************** 전년동기 공사중 매몰로        인정검침후 입주점포 증가하여 영업호전으로 ▴1694

○ 욕탕용 : 687㎥ 증가

- 마포구 ************** 영업호전으로 ▴1711

○ 만리3 <마포구 신공덕동, 공덕1동, 아현1.2동 일부>

업종	2018. 3월(5월납기)		2018. 3월(5월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	1,885	125,499.6	1,925	122,837.2	2,662.4	2.17
가정용	1,579	107,291.6	1,610	99,884.8	7,406.8	7.42
공공용	7	634	7	532	102	19.17
일반용	298	17,303	307	21,817.4	-4,514.4	-20.69
욕탕용	1	271	1	603	-332	-55.06

▷ 증감량 : 2천㎥ 증가

○ 가정용 :7천㎥증가

- 마포구 ************* 전년동기 검침일자 변경으로 일시 사용감       소하였다가 현납기 정상사용량으로 증가함 ▴1,358

- 마포구 *****************전년동기 검침일자 변경으로 일시 사       용감소 하였다가 현납기 정상사용량으로 증가함 ▴733

- 마포구 *********** 옥내누수로 ▴738

○ 공공용 : 102㎥ 증가

- 특이사항 없음.

○ 일반용 : 4천㎥ 감소

- 감소특이사항 없음.

○ 욕탕용 : 332㎥ 감소

- 특이사항 없음.

○ 홍은 <서대문구 홍은1.2동, 홍제1.2.3동, 은평구 녹번동,응암1동 일부>

업종	2018. 3월(5월납기)		2017. 3월(5월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	7,676	527,660.3	7,563	518,044.3	9,616	1.86
가정용	7,080	459,774.7	7,000	453,321.1	6,453.6	1.42
공공용	75	14,900	68	13,754	1,146	8.33
일반용	514	43,584.6	489	40,785.2	2,799.4	6.86
욕탕용	7	9,401	6	10,184	-783	-7.69

▷ 증감량 : 9천㎥ 증가

○ 가정용 : 6천㎥ 증가

- 서대문구 **************** (552세대,2017.12~)입주증가로 ▴8,213

- 서대문구 ******************** 전년동기 검침일변경으로 사용일수 감        소하여 일시 감소하였다가 현납기 정상사용량으로 ▴1,037

- 서대문구**************** 전년동기 검침일 변경으로 ▴2,418

- 서대문구 **********옥내누수 ▴661

- 서대문구 ********* 옥내누수 ▴658

○ 공공용 : 1천㎥ 증가

- 서대문구 ************** 내부수리후 영업호전으로 ▴558

○ 일반용 : 2천㎥ 증가

- 서대문구 ************** 옥내누수로 ▴731

○ 욕탕용 : 783㎥ 감소

- 서대문구**************** 영업부진으로 ▾759

○ 백련 <서대문구 남가좌1동, 북가좌2동, 신촌동, 연희동 일부>

업종	2018. 3월(5월납기)		2017. 3월(5월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	6,540	475,826.2	5,447	400,239.6	75,586.6	18.89
가정용	6,241	445,243.2	5,192	368,825.4	76,417.8	20.72
공공용	24	8,252	17	6,069	2,183	35.97
일반용	274	16,108	237	17,993.2	-1,885.2	-10.48
욕탕용	1	6,223	1	7,352	-1,129	-15.36

▷ 증감량 :75천㎥ 증가

○ 가정용 : 76천㎥ 증가

- 서대문구 ****************** 전년동기 검침일변경으로 일시감소하였       다가 정상사용량으로 증가함 ▴952

○ 공공용 : 2천㎥ 증가

- 특이사항 없음.

○ 일반용 : 1천㎥ 감소

- 특이사항 없음.

○ 욕탕용 : 1천㎥ 감소

- 서대문구***************** 영업부진으로 ▾1,129

○ 백련6 <서대문구 신촌동, 연희동 일부>

업종	2018. 3월(5월납기)		2017. 3월(5월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	4,186	767,780.6	3,842	757,619.8	10,160.8	1.34
가정용	2,876	173,966.3	2,778	180,688.2	-6,721.9	-3.72
공공용	59	329,979	54	333,705	-3,726	-1.12
일반용	1,248	250,036.3	1,007	228,644.6	21,391.7	9.36
욕탕용	3	13,799	3	14,582	-783	-5.37

▷ 증감량 : 10천㎥ 증가

○ 가정용 : 6천㎥ 증가

- 서대문구 ************************** 일시 증가하였으나 정       상사용량으로 특이사항 없음 ▴503 (6%)

○ 공공용 : 3천 증가

- 특이사항 없음.

○ 일반용 : 21천㎥ 증가

- 서대문구 ******************** 리모델링 공사 후 전층         입주로 ▴2,319

- 서대문구 *********** 입주점포 증가로 2017.7월경 구경확대후       사용량 증가하여 ▴1965

- 서대문구 ****************전년동기 일시사용감소하였으나          연평균 사용량으로 특이사항 없음. ▴1,598

- 서대문구 *****************동절기 연계누수로 ▴1,008

- 서대문구 ********** 동절기 연계누수로 ▴839

- 서대문구 ************* 전년동기 검침일 변경후 정상사용량 ▴719

- 서대문구 ******** 2017.5월경 1층에 스시웨이(식당) 입점후              영업호전으로 ▴575

- 서대문구 *********동절기 연계누수로 ▴554

- 서대문구 ************* 2017.9월경 업태변경후 숙박업소            영업호전으로 ▴538

- 서대문구 ************** 동절기 연계누수로 ▴507

○ 욕탕용 : 783㎥ 감소

- 서대문구 *********************** 휴업으로 ▾3,594

○ 백련9 <서대문구 홍은1.2동 일부>

업종	2018. 3월(5월납기)		2017. 3월(5월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	16	35,443	16	31,118	4,325	13.90
가정용	6	19,483	5	18,432	1,051	5.70
공공용	1	1,315	1	1,151	164	14.25
일반용	9	14,645	10	11,535	3,110	26.96
욕탕용	0	0	0	0	0	0

▷ 증감량 : 4㎥ 증가

○ 가정용 : 1천㎥ 증가

- 특이사항 없음.

○ 공공용 : 164㎥ 증가

- 특이사항 없음.

○ 일반용 : 3천㎥ 증가

- 서대문구 *************** 전년동기 검침일자 변경후 현납기 정상사용        량  ▴3,256

○ 욕탕용 : 해당없음.

- 해당없음.

○ 증산3 <은평구 응암3동, 서대문구 남가좌1.2동, 북가좌1.2동 일부>

업종	2018. 3월(5월납기)		2017. 3월(5월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	6,824	440,459.8	7,347	494,103.7	-53,643.9	-10.86
가정용	6,285	362,792.4	6,837	410,222.5	-47,430.1	-11.56
공공용	38	10,587	40	11,030	-443	-4.02
일반용	499	46,013.4	468	50,219.2	-4,205.8	-8.37
욕탕용	2	21,067	2	22,632	-1,565	-6.91

▷ 증감량 : 53천㎥ 감소

○ 가정용 : 47천㎥ 감소

- 서대문구 ************* 2017.7월경 관리검침 전환후 검침/고지 주기        변경으로 ▾13,030

※ 북가좌1~2동 일대 전년동기 검침일자 변경으로 일시 사용증가하였다가 현년도 정        상 사용량으로 감소함.

- 서대문구 ******************* ▾15,706

- 서대문구 ************** ▾869

- 서대문구 ****************** ▾673

- 서대문구 **************** ▾641

- 서대문구 ************* ▾500

---------------------------------------------------------------------------------

○ 공공용 : 443㎥ 감소

- 특이사항 없음.

○ 일반용 : 4천㎥ 감소

- 서대문구 ************* 리모델링 공사중으로 사용감소하여 ▾509

- 서대문구 ************** 건물내 입주점포 이전으로 사용감소하여 ▾620

○ 욕탕용 : 1천㎥ 감소

- 서대문구 ************** 영업부진으로 ▾1,273

○ 남산4 <서대문구 신촌동, 충현동, 천연동, 홍제1.2동, 북아현동,북가좌2동 일부>

업종	2018. 3월(5월납기)		2017. 3월(5월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	8,613	816,717.2	8,746	815,827.5	889.7	0.11
가정용	7,178	524,526.6	7,291	516,037	8,489.6	1.65
공공용	123	121,438	130	117,183	4,255	3.63
일반용	1,308	162,006.6	1,320	172,545.5	-10,538.9	-6.11
욕탕용	4	8,746	5	10,062	-1,316	-13.08

▷ 증감량 : 889㎥ 증가

○ 가정용 : 8천㎥ 증가

- 서대문구 ***************** 1~4단지 입주 (1910세대, 2016.12           입주시작) 후 사용증가로 ▴12,169

- 서대문구 *************옥내누수로 ▴1,237

- 서대문구 *************** 옥내누수로 ▴1,031

- 서대문구 이화여대길 52 이화여대 한우리 기숙사 이용객 증가로 ▴2,467

- 서대문구 *********** 동절기 연계누수로 ▴1,448

- 서대문구 *******************빌라 신축후 입주증가로 ▴685

○ 공공용 : 4천㎥ 증가

- 서대문구 북아현로5나길 84 북성초등학교 대단지아파트 입주후(신촌e편한세상) 학생수         및 사용증가로 ▴952

- 서대문구 ************교회행사 등으로 물사용량 증가하여 ▴1,643

○ 일반용 :10천㎥ 감소

- 서대문구**************** 고지주기 변경으로 ▾3,012

※ 전년도 분구조정시 검침일자 변경으로 사용량 일시증가 하였다가 현납기 정상사용량으로 감소함.

- 서대문구 *************** ▾682

- 서대문구 ************ ▾672

- 서대문구********** ▾532

-----------------------------------------------------------------------------------------------

- 서대문구 ***************상가 리모델링공사중 일부 휴업으로 ▾553

○ 욕탕용 : 1천㎥ 감소

- 서대문구 ***************** 지하수사용 증가로 상수도 사용량 ▾1,034

○ 불광터널 <은평구 불광1.2동, 신사1.2동, 구산동, 녹번동, 대조동, 역촌      동, 갈현1.2동,진관동 일부>

업종	2018. 3월(5월납기)		2017. 3월(5월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	28,688	1,626,787.1	27,929	1,761,468.8	-134,681.7	-7.65
가정용	26,013	1,317,484.1	25,315	1,422,338.5	-104,854.4	-7.37
공공용	169	60,184	175	86,963.8	-26,779.8	-30.79
일반용	2,485	202,939	2,419	198,810.5	4,128.5	2.08
욕탕용	21	46,180	20	53,356	-7,176	-13.45

▷ 증감량 : 134천㎥ 감소

○ 가정용 : 104천㎥ 감소

※ 불광1동,구산동,진관동,갈현2동 일대 아파트단지 전년동기 분구조정시 검침일자변        경으로 사용량 일시 증가하였다가 현년도 정상사용량으로 감소함.(단위생략)

- 은평구 ****************** ▾5,706

- 은평구****************** ▾4,385

- 은평구 ********************* ▾2,763

- 은평구 **************** ▾2,738

- 은평구 ************** ▾1,629

- 은평구 ****************** ▾1,521

- 은평구 *************** ▾1,507

- 은평구 **************** ▾1,072

- 은평구 *************** ▾985

- 은평구 **************** ▾874

- 은평구 ************* ▾865

- 은평구 ************** ▾767

- 은평구 *************** ▾648

- 은평구 **************** ▾623

- 은평구 ****************** ▾620

- 은평구 ************** ▾617

- 은평구 **************** ▾598

- 은평구 *************** ▾551

------------------------------------------------------------------------

○ 공공용 : 26천㎥ 감소

※ 전년동기 분구조정시 검침일자변경으로 사용량 일시 증가하였다가 현년도 정상사용       량으로 감소함.(단위생략)

- 은평구 불광로 51 불광초등학교 ▾2,517 (+수영장 수전분리)

- 은평구 불광로 180 불광중학교 ▾1,440

- 은평구 연서로29길 31 갈현초등학교 ▾1,294

- 은평구 갈현로29길 27 선일학원 ▾1,111

------------------------------------------------------------------------

- 은평구 ***************영업부진으로 ▾1,026

○ 일반용 : 4천㎥ 증가

- 은평구 불광로 51 불광초등학교 수영장 수전분리로 ▴2,414

- 은평구 ********옥내누수로 ▴1,629

- 은평구************** 내 대형음식점(****) 입주후(2017.5      ~6월경) 영업호전으로 ▴2,851

- 은평구 ****************점포변경후(*********) 영업호       전으로 ▴745

- 은평구 신사동19번지 일대 주택재건축지역 은평신사효성해링턴플레이스          (2018.7월 입주예정) 공사용수 사용증가로 ▴1,451

- 은평구 ************** 점포입점후 영업호전으로 ▴871

- 은평구 연****************************이용객 증가로 ▴590

- 은평구 ******* 옥내누수로 ▴529

○ 욕탕용 : 7천㎥ 감소

- 은평구 ************ 영업감소로 ▾4,064

- 은평구 *******************영업감소로▾2,357

- 은평구 ************ 폐업으로 ▾2,256

- 은평구 *********** 영업감소로 ▾1,472

○ 증산1 <은평구 신사1.2동, 수색동, 증산동 일부>

업종	2018. 3월(5월납기)		2017. 3월(5월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	11,395	709,657.2	10,302	631,153	78,504.2	12.44
가정용	10,421	485,300.8	9,397	450,298.8	35,002	7.77
공공용	76	144,719	67	106,401	38,318	36.01
일반용	893	64,596.4	832	61,213.2	3,383.2	5.53
욕탕용	5	15,041	6	13,240	1,801	13.60

▷ 증감량 : 78천㎥ 증가

○ 가정용 : 35천㎥ 증가

※ 전년동기 분구조정시 검침일자변경으로 사용량 일시 감소하였다가 현년도 정상사용       량으로 증가함.(단위생략)

- 은평구 *************** ▴1,233

- 은평구 **************** ▴1,044

--------------------------------------------------------------------------------

- 은평구 ***************** 2017.6월경 입주후 ▴757

- 은평구 ********** 옥내누수로 ▴646

○ 공공용 : 38천㎥ 증가

- 은평구 수색로 269-50 수색역 동절기 연계누수로 ▴34,975

○ 일반용 : 3천㎥ 증가

- 은평구 ************** 옥내누수로 ▴1,599

- 은평구 ************** 옥내누수로 ▴795

- 은평구 수색4구역 롯데캐슬더퍼스트 공사용수 사용으로 ▴735

○ 욕탕용 :1천㎥ 증가

- 은평구 ****************** 영업호전으로 ▴933

- 은평구 *************** 영업호전으로 ▴1,191

○ 증산2 <은평구 응암1.2.3동, 서대문구 북가좌2동 일부>

업종	2018. 3월(5월납기)		2017. 3월(5월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	7,238	382,039.2	7,973	473,847.5	-91,808.3	-19.38
가정용	6,005	280,303.4	6,763	370,083.9	-89,780.5	-24.26
공공용	47	10,384	55	13,844	-3,460	-24.99
일반용	1,181	72,049.8	1,150	73,087.6	-1,037.8	-1.42
욕탕용	5	19,302	5	16,832	2,470	14.67

▷ 증감량 : 91천㎥ 감소

○ 가정용 : 89천㎥ 감소

- 은평구 ****************전년대비 1002 감소하였으나 증감율        5%로 정상사용량임.

- 은평구 ********************* 전년대비 533 감소하였으       나 특이사항 없으며 정상사용량임.

○ 공공용 : 3천㎥ 감소

- 특이사항 없음.

○ 일반용 : 1천㎥ 감소

- 특이사항 없음.

○ 욕탕용 : 2천㎥ 증가

- 은평구 ****************** 리모델링공사 완료후 재오픈으       로 이용객 증가하여 ▴4,861

○ 진관 <은평구 갈현1.2동, 신사1.2동, 구산동, 진관동, 불광2동 일부>

업종	2018. 3월(5월납기)		2017. 3월(5월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	11,075	661,086.1	12,236	656,726.1	4,360	0.66
가정용	10,757	575,720.3	11,833	579,967.9	-4,247.6	-0.73
공공용	40	33,752	43	20,507	13,245	64.59
일반용	277	50,911.8	358	55,157.2	-4,245.4	-7.70
욕탕용	1	702	2	1,094	-392	-35.83

▷ 증감량 : 4천㎥ 증가

○ 가정용 : 4천 감소

※ 진관동,갈현2동 일대 아파트단지 전년동기 분구조정시 검침일자변경으로 사용량          일시 증가하였다가 현년도 정상사용량으로 감소함.(단위생략)

- 은평구 ***************▾1,959

- 은평구 **************** ▾1,825

- 은평구 ************** ▾1,510

- 은평구 ****************** ▾1,282

- 은평구 ***************▾1,256

- 은평구 **************** ▾1,135

- 은평구 ***************** ▾929

- 은평구 *************** ▾802

- 은평구 ****************** ▾632

- 은평구 *************** ▾614

---------------------------------------------------------------------------------

○ 공공용 : 13천㎥ 증가

- 은평구 연서로33길 16-32 연신중학교 동절기 연계누수로 ▴1,116

○ 일반용 : 4천㎥ 감소

- 은평구 ************ 전년대비 영업감소로 ▾2,781

○ 욕탕용 : 392㎥ 감소

- 특이사항 없음

4		동별 조정량 분석

구분	조정량			증감주요내역 및 사유 (1천㎥이상)
	2018.3월	2017.3월	증감량
계	3,796	3,843	-47
아현1	41	38	3	- ************** 입주(497세대,2017.2 입주시작) 증가로 4,044㎥ 증가
아현2	133	136	-3	특이사항 없음.
공덕1	151	142	9	********************** 전년동기 검침일변경후 사용일수 부족으로 사용량 감소하였다가 현납기 정상사용량으로 4804 증가함. **************동절기 연계누수로 738 증가함. ****************** 2017.5 신축후 입주증가로 593증가.
공덕2	95	89	6	***************** 입주(124세대,2018.1)시작후 1796 증가함. *******************사무실입주후 사용증가로 1347 증가함. *****************영업호전으로 1711 증가함.
신공덕	134	100	34	신공덕동 일대 전년동기 검침일변경(분구조정)으로 사용일수 부족하여 사용량 감소하였다가 현납기 정상사용량으로 증가함.(***************************************************************************) *******************신축후 입주증가로 2121 증가함.
도화	91	105	-14	*************** 전년동기 일시증가로 전년대비 7313 감소하였으나 정상사용범위로 특이사항 없음. **************** 전년동기 일시증가로 전년대비 4098 감소하였으나 정상사용범위로 (-19%) 특이사항 없음.
용강	139	141	-2	*************** 3518(-24%)감소하였으나 전년동기 일시증가에 따른 것으로 평균사용량임. ***************** 전년대비 영업감소로 659 감소함.
대흥	303	284	19	****************** 전년동기 검침일변경으로 감소하였으나 현납기 평균사용량으로 증가하였음(+2689) ************** 전년동기 검침일변경으로 감소하였다가 현납기 평균사용량으로 증가하였음(+1605) ************** 동절기 연계누수로 745 증가. ********* 동절기 연계누수로 1215 증가. ******************* 신축(2017.5)후 영업증가로 1680 증가함. ******** 옥내누수로 856 증가 **************** 리모델링공사후 재오픈으로 이용객 증가하여 2947 증가함.
염리	18	17	1	특이사항 없음.
신수	63	58	5	************** 전년동기 검침일변경,사용일수감소로 사용량 감소하였다가 현 납기 정상사용량으로 증가함(+2709)
서강	403	432	-29	서강동 일대 대단지아파트 전년동기 검침일 변경(5->8)으로 증가하였다가 현납기 정상사용량으로 감소함.(*************************) ****************건물 내 휘트니스 이주후 1835 감소함. **************철거후 공사중(청년주택 587가구 2021준공예정)으로 사용량 1237 감소 ***************** 영업감소하여 1217 감소.
서교	516	527	-11	********** 재건축으로 14가구중 13가구 이주후 1가구 남아있음 698감소 ********************* 전년도 누수수리후 5125 감소. **********누수수리후 2867 감소. **************전년동기 누수로 일시증가하여 1350 감소하였으나 정상사용량임. *********전년도7~8월경 입주점포 이주하여 1328 감소 ************* 리모델링 공사중으로 영업중지하여 1185 감소함. ******************** 영업중지(~1/15)로 910 감소. ***************** 리모델링공사로 영업중지하여 605 감소함. ************************ 영업부진으로 1323 감소 *************** 누수수리후 1163 감소.
동교	38	40	-2	********************* 리모델링공사(2~15층)로 이용객감소하여 684 감소함.
합정	307	315	-8	********************전년동기 검침일변경으로 일시 사용량 증가하였다가 현납기 3511감소하여 정상사용량임. 성지1길32-13 성산중학교 급식실공사로 사용 감소하여 1925 감소함. ***********전년동기에 재건축공사중 누수로 일시 증가하였다가 현재 정상사용량임(현재 공사중으로 3513 감소)
망원1	4	4	0	특이사항 없음.
망원2	276	287	-11	********목욕탕폐업후 식당(******)오픈하여 1943 감소함 ************* 영업부진으로 625 감소.
연남	14	14	0	특이사항 없음.
성산1	4	4	0	특이사항 없음.
성산2	545	567	-22	성산2동 일대 아파트단지 전년동기 검침일변경으로 사용량 일시증가하였으나 현납기 정상사용량으로 감소하였음(*********************************) 월드컵로240 월드컵경기장 전년동기 일시사용증가로 전년대비 882 감소하였으나 정상사용량임.
상암	521	543	-22	************ 전년동시 옥내누수 수리후 662 감소. ************************ 일시감소하였으나 정상사용량임(9%) 하늘공원로84 마포자원회수시설 전년동기대비 2942감소하였으나 평년사용량으로 특이사항 없음. ***************주방급수설비 교체후 물사용감소하여 1602감소하였음 ********************** 상가 전년동기 누수 수리후 1345 감소함. *************** 공산현장 전년동기 누수수리후 709 감소.

○ 마포구                                             (단위 : 천㎥)

○ 서대문구                                           (단위 : 천㎥)

구분	조정량			증감주요내역 및 사유 (1천㎥이상)
	2018.3월	2017.3월	증감량
계	2,923	2,984	-61
천연	76	80	-4	**************** 전년대비 3104(12%)감소하였으나 특이사항 없고 정상사용량임.
북아현	173	154	19	*******************1~4단지 입주(1910세대,2016.12 입주시작)후 사용증가로 12169증가. 북아현로5나길 84 북성초등학교 대단지아파트 입주후(신촌e편한세상) 학생수 및 사용증가로 952 증가함. ************* 교회행사 등으로 물사용량 증가함.1643 ****************** 4단지상가 점포입주후 3181 증가 ****************** 4단지 오피스텔 입주후 823 증가.
충현	362	349	13	************** 옥내누수로 1237 증가함 ***************** 옥내누수로 1031 증가함. 이화여대길52 이화여대 한우리 기숙사 이용객 증가로 2467 증가함. *************** 옥내누수로 1722 증가함.
신촌	955	956	-1	***********전년동기 배관누수 수리후 4182 감소함. ***************** 폐업으로 수도불사용 1043 감소함. ************* 전년동기 누수 수리후 불사용하여 882 감소. ***************** 6층 휴업으로 909 감소함. **************전년동기 누수 수리후 794 감소함 ********************* 영업중단으로 3594 감소함.
연희	45	49	-4	특이사항 없음.
홍제1	42	45	-3	****************** 2층 리모델링공사로 553 감소함. 홍제2구역 주택재개발지역 인근 세대이주증가로 가정용 사용량 감소함.
홍제3	45	43	2	특이사항 없음.
홍제2	146	170	-24	홍제2동 일대 아파트단지 전년동기 검침일변경으로 일시 증가하였다가 현납기 정상사용량으로 감소함.(****************************)
홍은1	279	276	3	******************(552세대,2017.12~)입주증가로 8213 증가함. ********************** 전년동기 검침일변경으로 사용일수 감소하여 일시 감소하였다가 현납기 정상사용량으로 증가함(+1037) ***********옥내누수로 731 증가
홍은2	42	39	3	***************** 전년동기 검침일변경으로 사용일수 부족하여 사용량 일시감소하였다가 현납기 정상사용량으로 3256 증가함.
남가좌1	99	99	0	********************* 입주후 1564 증가함. *****************영업부진으로 1273 감소함.
남가좌2	62	63	-1	특이사항 없음.
북가좌1	186	217	-31	*************** 2017.7 위탁검침으로 전환후 매월검침으로 변경하여 13030 감소함. ******************** 전년동기 검침일변경으로 사용일수 증가하여 일시 증가하였다가 현납기 정상사용량으로 11512 감소하였음.
북가좌2	411	444	-33	**************** 전년동기 검침일변경으로 일시 증가하였다가 현납기 정상사용량으로 5063 감소함. ****************** 영업감소로 1129 감소함. ************** 리모델링공사로 509 감소함. ********************** 전년동기 검침일변경으로 일시증가하였다가 현납기 정상사용량으로 677 감소함.

○ 은평구                                             (단위 : 천㎥)

구분	조정량			증감주요내역 및 사유 (1천㎥이상)
	2018.3월	2017.3월	증감량
계	3,520	3,562	-42
녹번	44	43	1	***************** 지하수사용감소로 수도사용 증가 +766 녹번1-1구역 힐스테이트녹번 공사현장 공사용수사용증가로 1911 증가함
불광1	438	448	-10	불광1동 일대 대단지아파트 전년동기 검침일 변경으로 일시 사용증가하였다가 현납기 정상사용량으로 감소함(********************** 불광로51 불광초등학교 전년동기 일시사용증가하여 전년대비 2517 감소하였으나 정상사용량으로 특이사항 없음. **********************폐업으로 2101 감소함. *************** 전년동기 배관누수 수리후 2545 감소함. ***************영업부진으로 4064 감소함.
불광2	415	419	-4	***************휘트니스 폐업으로 2256 감소함.
갈현1	20	21	-1	특이사항 없음.
갈현2	415	432	-17	갈현2동 일부 아파트 전년동기 검침일자 변경으로 일시증가하였다가 현납기 정상사용량으로 감소함.(*********************) 연서로29길 31 갈현초등학교 전년동기에 검침장애로 인정검침사용량 부과하여 현납기 1294 감소한 정상사용량임. ********* 건물 신축중으로 사용감소하여 677 감소함.
구산	431	442	-11	전년동기 검침일자 변경으로 일시증가하였다가 현 납기 정상사용량으로 감소함.(*******************************) *************** 입점업체 영업중지로 사용량 710 감소
대조	15	16	-1	특이사항 없음.
응암1	44	40	4	******************** 전년동기 리모델링공사로 영업중지하였다가 재오픈후 이용객 증가로 4861 증가함.
응암2	82	68	14	- ********************* 입주(963세대,2017.8.입주시작) 후 15807증가
응암3	374	392	-18	*****************영업감소로 1330 감소함. ************** 전년동기 누수 수리후 512 감소함.
역촌	13	12	1	특이사항 없음.
신사1	346	354	-8	********** 전년동기 주계량기 누수 수리후 617 감소.
신사2	249	240	9	******************* 2017.5~입주시작후 757 증가함 은평터널로7길 6 숭실중고 배관누수로 1174 증가
증산	24	21	3	**************** 동절기 연계누수로 798 증가 ******************* 영업호전으로 933 증가
수색	270	260	10	************ 옥내배관 누수로 646 증가 ****************** 전년동기 검침일변경으로 사용량 일시감소하였다가 현납기 정상사용량으로 1044 증가함. 수색로 269-50 수색역 역사내 동절기 연계누수로 34975 증가함 수색4구역 롯데캐슬더퍼스트 공사현장 임시급수 사용으로 735 증가. **************** 옥내누수로 1599 증가함.
진관	340	354	-14	************** 전년대비 영업감소로 2781 감소함. 진관동 은평뉴타운내 아파트단지 전년동기 검침일 변경으로 사용일수 증가하여 사용량 일시 증가하였다가 현년도 정상사용량으로 감소함.(*************************************************************************–18556)

<별첨>

유수율 분석관련 참고자료

□ 3월 급수환경(급수인구수, 수전수, 기온, 강우량 등)

❍ 급수인구 :1,163,955명 (전년 대비  19.5천명 감소)

❍ 업종별 수전수                                              (단위 : 천전)

구 분	전체	가정용	공공용	일반용	욕탕용
2018년 3월	132.0	116.3	1.1	14.5	0.1
2017년 3월	133.8	118.4	1.1	14.2	0.1
증 ․ 감	+1.8	-2.1	0	+0.3	0

❍ 평균 최고기온 : 13.6℃(전년 대비 +1.3℃)

❍ 평균 최저기온 : 3.8℃(전년 대비 +2.1℃)

❍ 강우일수 및 강우량 : 9일, 49.5mm(전년 대비 4일, 41.6mm )

❍ 누수복구건수 : 75건 (전년 대비 -6건 ).