문서번호	행정지원과-12855
결재일자	2018.5.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	행정관리팀장	행정지원과장	서부수도사업소장
이병돈	代엄태현	서경만	05/18 代서경만

2018년도 청사 소방 시설

작동 기능 점검 시행 계획

2018. 5.18.

서부수도사업소

【행정지원과】

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□

2018년도 청사 소방 시설

작동 기능 점검 시행 계획

우리 사업소 소방시설 관리에 따른 의무점검 사항인 소방시설 작동기능 점검을 시행하여 화재 예방에 최선을 다하고자 함.

❏ 관련근거

❍ 화재예방·소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 제25조

(소방시설 등의 자체 점검 등)

❍ 같은 법 시행규칙 제18조(소방시설 등 자체 점검의 구분 및 대상), 제19조(점검결과 보고서 제출)

❏ 점검대상 및 주기

❍ 대  상 : 종합정밀점검을 실시하고 있는 소방 대상물

- 서부수도사업소 본관, 마포민원센터

❍ 주  기 : 종합정밀점검을 받은 달부터 6개월이 되는 달의 말일까지

※ 종합정밀점검 받은 달 : 2017.11.

❏ 점 검 개 요

❍ 점검일자 : 2018. 5.23(수) 예정

❍ 점검방법 : 각종 계측기(방수 압력측정기, 절연저항계, 전류 전압 측정기, 열 감지 시험기 등)를 이용하여 점검

❍ 주요 점검 내용

- 소화설비

· 소화기 : 설치장소, 설치거리, 위치표시, 압력의 적정성 등

· 옥내 소화전 : 펌프, 각 종 밸브, 압력계, 살수 상치 등

- 경보설비

· 화재감지기 설치 위차, 열 또는 연기 감지 상태 등

· 자동 화재 탐지 설비, 예비 전원 비상 전원장치, 수신기, 음향기 등

- 피난설비

· 각 층 유도등 작동여부 및 설치 위치, 전원상태, 방화문 작동 상태 등

❏ 점검방법 : 소방 시설 점검 전문 업체에 의뢰

❏ 소요예산 : 1,400천원

❏ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 일반관리비, 일반운영비, 사무관리비

❏ 향후 조치 사항

❍ 점검 수수료 지출

- 점검결과 보고서 납품 받은 후 신용카드 결재하여 연결 계좌 입금

❍ 점검 결과 보고서 제출

- 점검 후 30일 이내에 해당 소방서장(서대문구, 마포구)에게 제출

❍ 지적사항은 소방시설 전문 업체 선정 후 수리.  끝.