위기상황에 나와 가족의 안전, ＇서울안전앱＇ 으로 지켜주세요!
	서울특별시
수신	임대주택과장
(경유)
제목	공무원 임대주택건설 사업계획승인 신청에 따른 협의 회신

1. 임대주택과-5988(2018.5.10.)호와 관련입니다.

2. 강남구 일원동 688 일원 공무원 임대주택 건립을 위한 사업계획승인신청에 따른 의견조회에 따른 검토의견을 아래와 같이 회신합니다.

○ 장애인 주차구획은 장애인의 보행 편의를 위하여 승강기(보행로) 근처로 위치 조정 필요

○ 경사로가 주차장 바닥면과 맞닿는 부분은 완만하게 설계하여 차량의 바닥이 주차장 바닥에 닿는 사고 방지 필요

○ 진,출입 차량크기를 감안한 최소 회전반경, 적정 램프폭원 확보, 주차공간내에서의 적정 시거 및 동선체계 구축여부 확인 필요

○ 진,출입 램프 대기공간 확보 및 주차램프의 적정구배 여부 확인 필요

○「주차장법」 제6조 제1항(주차장 설비기준 등), 「환경친화적 자동차의 개발 및 보급촉진에 관한 법률 시행령」 제18조의4(충전시설 설치대상 시설 등), 「서울시 환경친화적 자동차의 개발 및 보급 촉진에 관한 조례」 제7조의2 규정에 따라 충전시설 설치에 대해 검토 필요

○ 「서울특별시 임산부 전용주차구역 설치·운영에 관한 조례」 제3조 규정에 따라 임산부 전용주차구역 설치 검토 (권고사항)

○ 주차장 이용자에게 배회시간 단축 등 교통편의 제공을 위해 주차정보안내시스템을 설치하고 실시간 주차가능대수 안내정보를 '서울주차정보'앱 또는 '서울시 주차정보안내시스템' 홈페이지(http://parking.seoul.go.kr)에 제공하여 주시기 바람(자세한 사항은 서울시 주차정보안내시스템 홈페이지 커뮤니티 공지사항 내용 참조).  끝.

	주차계획과장
주무관	이수미		주차시설팀장	정성윤		주차계획과장	05/18 이병수
협조자
시행	주차계획과-6187	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 주차계획과 (서소문동)	/
전화	02-2133-2363	/전송	02-2133-1051	/	dltnal81@seoul.go.kr	/	대시민공개