문서번호:예방과-8278

현장확인 결과보고서

제목 : 위험물 판매취급소 설치허가 신청에 따른 현장확인 결과 보고

민원접수-제1556(2018.05.16.)호 『위험물 취급소 설치허가 신청서』와 관련하여 현장확인

결과를 아래와 같이 복명합니다.

복명자 : 소방경 임현보

소방위 조규영

확인일시	2018. 05. 17. (15:00 ~ 16:00)		결재	담당자				위험물안전팀장		예방과장
				조규영				임현보		05/21 윤봉수
대상명 및 위치	***** ***************		대표자 및 전화번호		*** *************
관계인	***	업 종	판매취급소				위험물 안전관리자

복 명 내 용
내용	1. 대상개요 가. 대 상 명 : ***** 나. 설 치 자 : ******************* 다. 설치장소 : ***************** 2. 설치허가 신청내용 가. 도료류판매소 73.26㎡ 중 위험물 판매취급소(6.00㎡) 나. 허가 신청일 :2018.05.16. 3. 관련법규 『위험물 안전관리법』시행규칙 제38조 관련 별표 14 4. 확인자 의견 본 건을 현장 확인한 바, 위험물 취급소 설치허가 신청서와 관련하여 공사를 함에 소방관련법 주의사항을 관계자에게 교육을 실시하고 신청 서와 동일하게 공사할 수 있도록 지도함.