문서번호	기전설비과-1236
결재일자	2018.5.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		치수과장	시설부장
김재규		신용철	05/21 최진석
협조

수방상황 보고

2018. 5. 19.

시 설 부

	수방상황 보고 < 2018. 05. 19.(토) 17시 40분 현재 >

□ 오늘과 내일 날씨 (오늘 강수량 :  0㎜ (전일 6.5㎜) / 5월 누계 202.0㎜)

구 분		오늘 (토)		내일 (일)		모래 (월)	위 성 영 상
기상 현황		특이사항 없음
강수확률(%)		0~10		10~20		10~20
예상강수량		0㎜		0㎜		0㎜
누계강수량		금년 누계 399.9㎜ (1~5월 평년 263.4㎜) 평년강수량 1,450.6㎜ ‘17년강수량 1,232.2㎜
댐 명	방류량(㎥/s)		유입량(㎥/s)		저수율(%)
팔당댐	1,786		1,786		87.09
소양강댐	104.1		654.81		61.72
충주댐	497.13		1,155		43.8

수위	하천명	관측소명	현재수위	비 고
	한 강	잠수교	4.05	※ 통제수위 : 보행자 5.5m(4,000㎥/s) / 차량 6.2m(5,000㎥/s) ※ 잠수교 침수수위 : 6.5m

중기 예보
2일간 예보
서 울
강원도 춘천시
충청북도 충주시