사찰 현장 방문 컨설팅 결과(선혜사)

일자 : 2018. 5.16.(수)

1. 확인대상

대 상 명	선혜사			전화번호	02-308-0750
소 재 지	마포구 성암로33	대표자	견휴 스님	주 용 도	근린생활시설
건물구조	양식 철근콘트리트조 지상5층, 지하1층 1개동 연면적 698.759㎡			소방안전관리자	해당없음

2. 기본 확인사항                                          교육인원 : 2명

확인구분	주요 확인결과	조치사항 (현지시정)
소방시설 등 관리 컨설팅 - 내부 기초소방시설 관리 등	-각 층 경보설비 적정관리 및 소화기 층별 배치 적정관리됨
화기취급 및 방화관리 컨설팅 - 용접·용단 작업시 사전신고 등	-주방 등 화기취급시 안전수칙 준수토록 지도함
소방통로 확보상태 화재진압활동 장애 컨설팅	소방차량 진입 및 진압활동 할 수 있도록 소방통로확보 토록 지도함
기타 특이사항 컨설팅 - 안전관리 적정 수행 여부 등	-주방 미사용시 가스차단 및 법당 촛불 주변 가연물 없도록 교육함 -석가탄신일 사찰 이용 신도들에게 피난요령 등 교육토록 지도

결재	담당자		현장대응단장
	정호국		05/21 장종동
협조	조애정