배급수연구과 현장 플랜트 주간점검 일지

결재	주무관	배급수연구과장
	김성재	05/21 代최병석

○ 기간 :  2018 년 5월 14 일 ~ 5 월17일

○ 위치 :  구의정수센터 內

○ 점검사항

점검대상	점 검 항 목	점 검 결 과	비 고
부식제어 실험장치	기계설비의 파손 및 오작동 여부	이상없음
	각 배관의 누수 및 파손이상 유무	이상없음
	유량계의 정상가동 여부	이상없음
	공기컴푸레셔 정상가동 여부	이상없음
	균질화기기 정상가동 여부	가동중지
	약품 저장 교반기 등 정상가동 여부	이상없음
	각 밸브의 정상가동 여부	이상없음
	유입원수 이송 펌프류 등 정상가동 여부	이상없음
	약품 주입펌프 정상가동 여부	이상없음
	사여과지 역세공정 정상가동 여부	이상없음
	수질분석장치 정상가동 여부	이상없음
	컴퓨터 모니터링 정상가동 여부	이상없음
	배전반 차단기 및 계기 상태	이상없음
	소화기 정위치 및 작동여부	이상없음
	전기도선의 손상여부	이상없음
	인버터의 정상가동 여부	이상없음
작업 내용	차아염소산나트륨 용액제조
측정 및 채수
특이사항	균질화기 업체 점검(5/16)하였으나 수리불가로 소석회투입 및 이산화탄소 투입 중지