문서번호	시설보수과-2612
결재일자	2018.5.21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	중랑물재생센터소장
차성민		윤승범	05/21 이성재
협 조
	주무관			최승룡

『노후 차집관로 시설물 유지보수공사』 작업지시[4차] 계획 보고

2018. 05.

중랑물재생센터

(시설보수과)

『노후 차집관로시설물 유지보수공사』

작업지시[4차] 계획 보고

금번 호우로 중랑천 차집관로 부설구간 토사유실 등에 대한 복구를 위하여 4차 작업지시 계획을 아래와 같이 보고 드림.

사업개요

❍ 공 사 명 : 노후 차집관로시설물 유지보수공사(연간단가)

❍ 공사기간 : 2018.03.02~2018.12.31

❍ 도 급 자 : ㈜성현이엔씨 대표 유지화

❍ 공 사 비 : 180,199천원

❍ 공사개요 : 우수토실 개량 10개소, 사각맨홀교체 3개소, 원형맨홀교체 10개소                  차집관로 세굴보수 L=100

현 황

❍ 중랑천 차집관로 부설 일부구간 주변 토사유실(5×5m)

❍ 저수호안 기타화초(식물매트) 설치구간 추가 물량 발생(270㎡)

❍ 차집관로 맨홀 1개소 파손

조치의견

❍ 위 사항에 대하여 『노후 차집관로시설물 유지보수공사(연간단가)』 계약업체에       작업지시 하여 조치토록 하고 추후 설계변경 정산코자 하며,

❍ 기타화초(식물매트) 증가분(270㎡) 추가 구매하고자 함.

❍ 개략공사비 : 22,888천원(도급비 10,360천원, 관급비 12,528천원)

첨  부  1. 현황사진 및 위치도 1부.  끝.