투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울시립미술관
수신자	두방종합건설(주) 대표 김성숙귀하
(경유)
제 목	여의도 벙커 개선공사 하자처리 촉구 요청

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀사에서 2017.11.15. 준공한 『여의도 벙커 개선공사』와 관련하여 *****************************************************

3. 또한 계단실 상부 및 벽체에서 누수로 물이 흘러 도색 흘러내림 자국 및  부풀어 오르는 하자가 발생되어 외벽내부 방수의 근본적인 대책마련하고 조속한 조치를 하여 주시기 바랍니다.

붙임 : 현황사진 1부.  끝.

	서울시립미술관장
주무관	이진섭		총무과장	05/21 황차호
협조자
시행	총무과-5367	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 61	/	http://sema.seoul.go.kr
전화	02-2124-8822	/전송	02-2124-8830	/	yae1218@seoul.go.kr	/	부분공개(7)