의원 요구 자료 제출

시 행	예방과-12976	(		)
접 수		(		)
결재일자	2018.5.21.
공개여부	부분공개(5)
수 신 자	수신자참조
수신자	기획담당관,소방행정과장

담당자	검사지도팀장	예방과장	소방재난본부장		결재
이찬희	김명식	이홍섭	05/21 정문호
협 조

제 목	국회의원 요구자료 제출(요구번호 576번, 이명수 의원, 행정안전위원회)

따로붙임 : 이명수 국회의원 요구자료 1부.  끝.

이명수 국회의원(행정안전위원회, 자유한국당)

□ 요구번호 : 576번

□ 요구목록

1. 서울시 내 고층건물 및 건물 현황

1-1. 서울시 15층~30층 건물/ 30층 이상 고층건물 / 초고층건물 각각 현황                       (수치만, 아파트, 공공주택, 빌딩 포함)

1-2. 서울시 영등포구 15층~30층 건물 / 30층 이상 고층건물 / 초고층건물 리스트 내역

(건물명, 건물용도, 위치[동까지만], 최근 5년간 화재발생한 건물의 경우 체크, 소방청 및 서울시의 마지막 화재점검 일시 포함)

2. 고층건물 화재예방 및 진화 매뉴얼

2-1. 15층-30층/30층 이상 고층건물/ 초고층건물 각각 화재예방 및 진화 매뉴얼,

소방안전시설 설치기준 및 법적 기준 등 자료 일체

2-2. 보유하고 있는 사다리차의 한계범위(미터, 건물층수 포함)

2-3. 최근 실시한 고층건물 화재점검 개요, 진행사항 및 결과 자료 일체

□ 서울시 내 고층건물 및 건물 현황

1-1. 서울시 고층건축물 현황

구 분	대상수	공동주택	복합건축물	업무시설	숙박시설	공 장	기 타
층 별	13,504	11,330	1,284	599	109	69	113
15~29층	1,3020	11,075	1,088	577	104	67	109
30~49층	463	252	180	20	5	2	4
50층이상	21	3	16	2	-	-	-

1-2. 영등포구 고층건축물 현황  ※세부내역 붙임참조

구 분	대상수	공동주택	복합건축물	업무시설	공장	숙박시설	기타
층 별	690	503	91	76	9	5	6
15~29층	648	492	65	71	9	5	6
30~49층	39	11	24	4	-	-	-
50층이상	3	-	2	1	-	-	-

□ 고층건물 화재예방 및 진화 매뉴얼

2-1. 고층ㆍ초고층 건축물 화재예방 매뉴얼, 소방안전시설 설치기준 일체

○ 초고층 화재예방매뉴얼 1부.  ※ 대용량 별도송부

○ 2018년 집중소방안전관리 대책 1부(고층건축물 대책, 13p~15p).  ※ 세부내역 붙임참조

○ 고층건축물의 화재안전기준(NFSC 604) 1부.  ※ 세부내역 붙임참조

2-2. 보유하고 있는 사다리차의 한계범위(미터, 건물층수 포함)

○ 서울소방재난본부 고가사다리차(미터, 도달거리) 1부.  ※ 세부내역 붙임참조

2-3. 2017년 실시한 고층건물 화재점검 개요, 진행사항 및 결과 자료 일체

○ 개요

➀ 고층건축물 소방특별조사

- 일  시 : 2017. 3. 31. ~ 7. 20.

- 대  상 : 439개동 ⇒ 30층 이상 전수조사 실시

- 결  과 : 양호 416, 불량 23

➁ 초고층건축물 소방특별조사

- 일  시 : 2017. 10. 10. ~ 10. 31.

- 대  상 : 13개동 ⇒ 시의회요구 실시  ※ 상반기 특별조사 후 시정명령 등 대상 갈음

- 결  과 : 양호 6, 불량 7

○ 세부결과 내역

구 분	점검 대상	양호	불량	불량내역(건)				조치내역(대상)				현지 시정 (건)
				계	소방	건축 방화	기타	계	조치 명령	과태료	기관 통보
총 계	452	422	30	84	77	4	3	30	22	5	3	25
고 층	439	416	23	47	43	4	-	23	18	4	1	21
초고층	13	6	7	37	34	-	3	7	4	1	2	4

끝.

작성자	기관명 ( 부 서 명 )	직 위	성 명
	서울특별시 (소방재난본부)	검사지도팀장 (지방소방령)	김명식
	☎ 3706-1523	담당자 (지방소방장)	이찬희
	작 성 일 : 2018. 5. 21.(월)