【별지 제1호서식】

공사계약 심사요청서

부분공개(5)

시 행	정수시설과-3360
시행일자
수 신 자	서울특별시상수도사업본부장(재무회계과장)
접수번호
접수일자

주무관		정수시설과장				결재
윤양호		04/18 이흥수
협 조

공 사 명	외곽휀스 노후 케이블 정비공사	요청기관			광암아리수정수센터 정수시설과
공사위치	경기도 하남시 서하남로 293(광암동 174) 광암아리수정수센터
공사기간	계약일로부터 120일		입찰종료 예정일 (공개제한 종료시점)
공사금액	․총공사비 : 244,728천원 - 도 급 비 : 201,388천원 - 관 급 비 : 43,340천원			․금회공사비 : 244,728천원 - 도 급 비 : 201,388천원 - 관 급 비 : 43,340천원
예산내역	예산과목						예산액(천원)
	자본적지출,유형자산취득,기계장치,시설비및부대비,시설비						324,000
설 계 자	․담당자 : 윤양호 (전화번호 : 02-3146-5372)
발 주 처	․담당자 : 윤양호 (전화번호 : 02-3146-5372)
◦ 공사개요 : 1. 케이블트레이 (W150*H100, AL) 설치 1,880m 2. 케이블(6㎟/1C*5L) 이설(1,880m) 외 2종(광케이블, UTP) 이설 3. 케이블 설치(F-CV 6㎟/3C) 설치 1,900m 4. 노후 전기 배관․배선 철거 7,580m 5. 기타 부대공사 1식
◦ 첨부서류 1. 설계도서 각 1부(원가계산서, 도면, 시방서, 내역서, 단가산출서, 수량산출서) 2. 그 밖에 심사에 필요한 서류

	광암아리수정수센터소장

공사 원가계산서
구 분 비 목			금 액	구 성 비	비 고
순공사원가	재료비	직접재료비	3,982,764	1.63
		간접재료비
		작업설․부산물등(△)
		소 계	3,982,764	1.63
	노무비	직접노무비	116,476,487	47.59
		간접노무비	9,201,642	3.76
		소 계	125,678,129	51.35
	경비	전 력 비
		수도광열비
		운 반 비
		기계경비	7,308	0.003
		산재보험료	5,089,964	2.08
		고용보험료	1,093,399	0.45
		건강보험료	1,980,100	0.81
		연금보험료	2,900,264	1.19
		노인장기요양보험료	146,131	0.06
		지급임차료
		보 험 료
		복리후생비
		보 관 비
		외주가공비
		안전관리비	2,674,195	1.09
		소모품비
		기타경비	7,131,349	2.91
		소 계	21,022,710	8.59
순 원 가			150,683,603	61.57
일반관리비(순원가×6.0%)			9,041,016	3.69
이윤[(노무비+경비+일반관리비)×15%]			23,355,381	9.54
공 급 가 액			183,080,000	74.81
부가가치세			18,308,000	7.48
도 급 액			201,388,000	82.29
관급자재비			43,340,010	17.71
총 원 가			244,728,010	100.00