【기본에 강하고, 사랑과 행복이 넘치는 양천】
	양천소방서
수신	양천구청장(건설관리과장)
(경유)
제목	도로점용허가신청에 따른 업무 협의에 대한 회신

1. 항상 소방행정에 협조해 주시는 귀 청의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 건설관리과-7563(2018.5.18.)호 『도로점용허가신청에 따른 업무 협의(신정동 1268, 계속)』     와  관련하여 다음과 같이 회신합니다.

가. 협의대상 : 지상식소화전 1개소(공설 220074호)

나. 설치위치 : 양천구 신정동 1266-4번지

다. 비용부담 : 이설공사에 따른 모든 비용은 수도법 제71조(원인자부담금), 수도법 시행령                  제65조(원인자부담금)에 의거 도로점용허가 신청인임을 알려드리며,                    우리 소방서에서 실시하는 검수에 불합격시 재시공 하여야 합니다.

라. 회신내용 : 도로 점용허가 신청에 따른 소화전 이설은 원인자 부담으로 소방서

지정(현주변) 장소로 이설시 승인

(※ 이설예정지는 추후 소화전 이설 공사전 사전 협의)

마. 협조사항

1) 소화전 이설 공사 시 단수, 적수발생 등으로 민원이 발생하지 않도록 관련기관         (강서수도사업소 02-3146-3800)과 사전협의 후 진행하여 주시고,

2) 향후 소방여건 및 현장상황 변경 시 본 회신내용을 수정할 수 있으며,

3) 정당한 사유없이 손상, 파괴, 철거 또는 그 밖의 방법으로 소방용수시설의 효용을         방해하는 경우 소방기본법 제28조 및 제50조에 의거 불이익 처리됨을 알려드립니다.

4) 소화전 이설 공사 착공 3일전 사전통보 (☏02-2652-5083).  끝.

	양천소방서장
담당자	한송현		재난관리과장	05/23 代조동건
협조자
시행	재난관리과-3262	(		)	접수		(		)
우	07992	서울특별시 양천구 목동서로 180	/
전화	02-2652-5083	/전송	02-2651-6119	/	gks3037@seoul.go.kr	/	부분공개(5)