모든 주택에는 소화기와 단독경보형감지기를 의무 설치하여야 합니다.
	강서소방서
수신	(주)KIB개발
(경유)
제목	소방용수시설(소화전) 이설 승인요청에 대한 회신

1. K*********1호 “마곡지구 C12-11, 12블럭 업무시설 및 근린생활시설 신축공사 차량진출로 상수도 소화전 이설 승인 요청의 件”과 관련입니다.

2. 귀사에서 요청하신 소화전 이설 승인요청(마곡지구 C12-11, 12블럭 신축공사 차량진출로 소화전)에 대하여 다음과 같이 조건이설 승인 회신하오니 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 대 상: 공소310038호 지상식 소화전(C12-11, 12 블럭 앞)

나. 공사기간: 2018. 5. 30. ~ 2018. 6. 7.

다. 승인내용

1) 소화전 이설비는 수도법 제71조(원인자부담금)에 의거 원인을 제공한 귀사((주) KIB개발)가 이설비용 전부를 부담하고,

2) 소방기본법 시행규칙 제6조(소방용수시설 설치기준)에 따라 이설하고, 소화전 이설 완료후 3일 이내에 반드시 공사 전·후 사진을 붙여 회신하여 주시기 바랍니다.  끝.

	강서소방서장
담당자	김민하		대응총괄팀장	代유승권		재난관리과장	05/23 이환종
협조자
시행	재난관리과-3170	(		)	접수		(		)
우	07550	서울특별시 강서구 양천로 550 재난관리과 대응총괄팀	/
전화	02-3663-3119	/전송	02-3662-0590	/	rescue158@seoul.go.kr	/	대시민공개