문서번호	관광정책과-6524
결재일자	2018.5.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	관광산업지원팀장	관광정책과장
최서아	최용훈	05/23 김재용

2018년 물놀이형 유원시설업 안전관리 실태점검 계획

2018.  5

관광체육국

(관광정책과)

2018년 물놀이형 유원시설업 안전관리 실태점검 계획

여름철을 맞아 이용객 급증이 예상되는 물놀이형 유원시설의 적기 안전점검을 통해 사업자와 안전관리자의 안전의식을 높이고, 불시에 발생할 수 있는 안전사고에 대비하고자 함

1		추진 근거

□ 관광진흥법 제32조(물놀이형 유원시설업자의 준수사항), 제33조(안전성검사), 제78조(보고・검사) 및 동법 시행규칙 제40조(유기기구 안전성 검사)

[관광진흥법 시행규칙 제40조]

유원시설업의 허가를 받은 다음연도부터는 연 1회 이상 안전성 검사를 받아야 한다. 다만, 최초로 안전성 검사를 받은 지 10년이 지난 유기시설‧유기기구에 대하여는 반기별로 1회 이상 안전성 검사를 받아야 한다.

□ 2018년 물놀이형 유원시설업 안전관리 실태점검 계획
(문화체육관광부 관광산업과-2366호, ’18.05.16.)

2		점검 개요

□ 점검일시 : 2018. 5. 23.(수) ~ 6.29.(금)

□ 점검대상 : 서울시 소재 물놀이형 유원시설업 5개소

연번	업체명	유원시설 종류	소재지
1	워커힐 리버파크	일반유원시설	광진구
2	씨랄라	일반유원시설	영등포구
3	워터킹덤	종합유원시설	송파구
4	워터파크	기타유원시설	강서구
5	플레이스케이프	기타유원시설	강서구

※ 신규 물놀이 유원시설에 대해서는 향후 추가 점검 실시

□ 세부점검계획

○ 합동점검 : 관계기관 합동점검반 구성, 현장점검

- 점검일자 : 2018. 5. 23.(수)

- 점검대상 : 피더블유피 워터킹덤(송파구)

- 합동점검반 : 서울시 , 자치구 감독부서·재난관리부서, 한국기계전기전자시험연구원

○ 자체점검 : 자치구별 별도 점검반 구성, 현장점검

- 점검일자 : 2018. 5. 25.(금) ~ 6. 29.(금)

※ 세부일정은 업체별 개장시기 및 자치구 일정에 따라 조정

- 점검대상 : 씨랄라(영등포구), 워커힐 리버파크(광진구),워터파크,플레이스케이프(강서구)

- 자체점검 : 자치구 감독부서(관광부서) 및 재난관리부서 자체점검반 구성, 자체계획 수립하여 점검시행

○ 점검방법 : 안전관리 실태점검표(양식1)에 의거하여 항목별 점검

- 경미한 사항과 즉시 시정이 가능한 사항은 현장에서 시정조치

- 안전관리에 중대한 사항은 발견 즉시 해당 기구에 대한 운행정지 후 개선사항 이행 및 관광진흥법 제35조(등록취소 등)에 의거 적정 행정처분 조치

○ 점검내용

주관(협조)부서	주요 점검사항
관광 부서	① 유원시설업자 준수사항 등(관광진흥법 시행규칙 별표13) ② 물놀이형 유원시설․기구의 안전․위생기준(동법 시행규칙 별표10의2) ③ 유원시설업의 시설 및 설비기준 적합여부(동법 시행규칙 별표1) ④ 유기기구 안전성검사 수검 여부(동법 시행규칙 제40조 관련) ⑤ 안전 관리자 상시 배치여부(동법 시행규칙 별표12) ※안전 관리자 자격 및 안전 관리자 임무숙지 여부 확인 ⑥ 보험가입여부(동법 제9조 관련) ⑦ 변경허가 및 변경신고 이행여부(동법 시행규칙 제8조 관련) ⑧ 유기기구(시설)의 타인경영 여부(동법 시행규칙 제20조 관련)
재난관리부서	① 업체내 제반 시설의 안전 - 건축, 토목, 전기, 가스, 소방 관련 시설
한국기계전기전자시험연구원	① 업체 내 제반시설의 안전 유무 -건축, 토목, 전기, 가스 관련 시설 ② 유기시설 및 기구의 주요 부위 점검 등

3		행정사항

○ 한국기계전기전자시험연구원

- 검사 전문가 및 장비 지원

○ 자치구

- 관내 물놀이 유원시설 현황 파악 및 미허가 업체 대상 허가절차 안내 등

- 합동점검 및 자체점검 실시 후 점검결과(붙임 2) 서울시 제출 (’18.7.6 限)

○ 서울시

- 점검계획 수립 및 점검결과 취합 제출

붙 임  1. 점검대상 업체 및 일정 1부

2. 업체별 안전관리 실태점검표 1부

3. 안전관리 실태점검 결과 양식 1부.  끝.