소방특별조사 세부조사표(2) - 중목초교 1층 보건영양교육실

검사일시 : 2012.5.2. 10:00～11:30

조사자 소방위 김현철, 소방사 한상훈

1. 조사대상

대 상 명	서울 중목초등학교(1층 보건영양교육실)			전화번호	02-2209-0015
소 재 지	동일로 665	대표자	김윤희	주 용 도	교육연구시설
건물구조	양식 철근콘크리트조 지하1층/지상5층			소방안전관리자	김윤희

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리자의 업무수행에 관한 사항	적정 수행함
②불을 사용하는 설비 등의 관리와 특수가연물의 저장 취급에 관한 사항	특이사항 없음 중앙 냉난방
③위험물 제조소등의 안전관리에 관한 사항	특이사항 없음
④ 소방시설(필요 시)	감지기 1개소 설치됨 소화기 1대 비치됨
⑤ 피난시설(필요 시)	실내 주출입구 좌우 2개소 활용 피난

2. 조사사항

3. 전기가스 정기검사 적정수검 여부 : 적정하게 수검함

결재	담당자		1팀장		센터장
	김현철		마준표		05/23 조민호
협조