문서번호	시설과-1139
결재일자	2018.5.24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
★주무관	시설관리팀장	시설과장		동부공원녹지사업소장
김영균	장창원	진병규		05/24 이용태
협 조
	공원운영과장		오철선

「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」 개정에 따른,

제3종시설물 지정대상 실태조사 결과보고

2018. 5.

동부공원녹지사업소

(시     설     과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」 개정에 따른,

제3종시설물 지정대상 실태조사 결과보고

「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」개정에 따라 실시한 제3종시설물 지정대상에 대한 실태조사와 종전 특정관리대상시설 관리의 공백해소를 위해 실시한 안전점검 결과보고

※ 추진근거 : 제3종시설물 지정․관리 시행계획(시설과-850 ;  2018. 04. 23)

Ⅰ		추진개요

추진기간 : 2018. 05. 02 ~ 05. 23

추진내용

▸「시설물안전법」에 따른 제3종시설물 지정대상 조사 : 총 5개동

▸ 기존 특정관리대상 상반기 정기점검 : 총 3개동

조사(점검)반 : 장창원(토목), 강희진(전기), 김영균(건축), 김정중(기계)

Ⅱ		추진결과

제3종시설물 지정대상 실태조사 결과(붙임「실태조사서」참조)

연번	공원명	건물명	위 치	규 모	준공일자	조사결과
1	서 울 숲 공 원	서 울 숲 방문자센터	성동구 뚝섬로273	RC조 2/1 2,307.78	05.07.26	비대상(준공후 15년 미만이며 상태등급 B등급) 2017년 정밀점검 필
2	서 울 숲 공 원	수 변 휴 게 소	성동구 뚝섬로273	RC조 2/1 963.5	05.07.26	비대상(준공후 15년 미만이며 상태등급 B등급) 2017년 정밀점검 필
3	서 울 숲 공 원	나비온실	성동구 뚝섬로273	RC+S조 2/1 1,801.43	05.07.26	비대상(준공후 15년 미만이며 상태등급 B등급) 2017년 정밀점검 필
4	보 라 매 공 원	사 업 소 청 사	동작구 신대방동722	RC조 2/1 2,270.37	07.12.31	비대상(준공후 15년 미만이며 상태등급 B등급)
5	길동생태 공 원	길동생태 문화센터	강동구 천호대로1298	RC조 2/1 991.6	03.12.29	비대상(상태등급 B등급) 2018년 정밀점검 필

기존 특정관리대상시설 상반기 정기점검(붙임「안전점검서」참조)

연번	건 물 명	규 모	점검결과 주요내용	상태등급		비 고
				종전	금번
1	동부공원녹지 사업소 청사	지하1층, 지상2층 연면적 2,270.37㎡	특별한 위험요인 없음	A	B	붙임 “안전점검서” 참조
2	서울숲 관리사무소	지하1층, 지상2층 연면적 2,307.78㎡	특별한 위험요인 없음	B	B
3	길동생태 문화센터	지하1층, 지상2층 연면적 991.60㎡	특별한 위험요인 없음	A	B

Ⅲ		행정사항

안전총괄본부(시설안전과) 결과제출

특정관리대상시설로서의 안전관리는 종결하고「시설물안전법」에 따라 매년 정기적인 실태조사를 통해 안전관리 시행.

붙임  1. 제3종시설물 지정대상 실태조사서 일건.

2. 특정관리대상시설 안전검검서 일건. 끝.