＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	암사아리수정수센터
수신	서 울 특 별 시 장(기후대기과장)
(경유)
제목	목표 미달성 예상 사업장 검토사항 제출

서울시 기후대기과 – 10058(2018.5.23.)와 관련하여 검토사항을 아래와 같이 제출합니다.

사업장명	검토결과
암사아리수 정수센터	➀ 태양광, 지열, 수열 등 신재생에너지 추가 설치·활용 방안 ◯ 2년간 태양광 설비 총 100㎾ 추가설치 - 절감량(예상) : 72,000㎾(34CO2) - 절감액(예상) : 8,208천원 - 사업비 : 총200,000천원 - 사업기간 : 2019 ~ 2020년 □ 기존 민자 태양광 등 생산시설의 전력 일부를 자가 사용 전환 - 비해당 □ 기타 시설 효율화를 위한 장기 투자계획, 시설 특성에 맞는 감축계획 - 2018년 할당량 53,198CO2 - 2017년 실배출량 61,800CO2 - 초과예상량 : 8,500CO2 - 달성여부 : 불가능 - 시설특성 : 현재 정수장 배출량의 사용량 99%이상은 전력사용으로 구성되어 있고 대부분 펌프나 밸브 사용량을 위해 전력을 소모하고 있어 물생산량에 따라 전력량이 늘어남으로 물생산을 감소시키지 않는 이상 불가, 오히려 악화되는 수질 개선을 위한 부속 장비(주로 계측기)가 늘어나고 있는 상황으로 에너지 절감에 어려움을 겪는 중, 현재 산정된 할당량이 시설특성을 고려하지 않음 - 개선대책 : 취수장 등 노후펌프 교체나 펌프 내 슬러지 제거로 일정이상 절감효과는 있으나 절감효과가 1년이상 지속되지 못함

끝.

	암사아리수정수센터소장
주무관	김상훈		정수시설과장	05/24 남효돈
협조자	주무관	김희수
시행	정수시설과-4491	(		)	접수		(		)
우	05205	서울특별시 강동구 아리수로 131 암사아리수정수센터	/
전화	02-3146-5774	/전송	02-3146-5707	/	201005110@seoul.go.kr	/	대시민공개