	광진소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소방용수시설 보수 완료에 따른 결과 통보(579호)

1. 관련근거

가. 재난관리과-1368(2018. 02. 28.)호『소방용수시설 보수 완료에 따른 검수 요청 (579호)』

나. 현장대응단-3085(2018 .04. 16.)『소방용수시설 고장발생 보고』

2. 위 호와 관련 소방용수시설 보수 완료 대상 현지확인 결과를 아래와 같이 통보합니다.

가. 확 인 일: 2018. 05. 24. (목)

나. 대    상: 579호 (지상식)

다. 위    치: 광진구 아차산로70길 62 (광장동 484-0)

라. 확인결과: 양호(출수 ․ 수압 상태)

붙 임 : 소방용수시설 검수결과 통보서 1부.  끝.

	현장대응단장
★담당자	최종경		진압1대장	이중섭		지휘2팀장	경봉규		현장대응단장	05/24 신윤환
협조자
시행	현장대응단-4142	(		)	접수		(		)
우	05023	서울특별시 광진구 광나루로 480	/	http://fire.seoul.go.kr/gwangjin
전화	02-455-0119	/전송	02-446-4119	/		/	대시민공개