＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	서부수도사업소
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	지하철음수대 수질검사 결과 보고(2018년 5월)

1. 수질과-296(2007.02.02)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 우리사업소 관내 지하철역 아리수 음수대 수질검사 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 수질검사결과                                                    (단위 : NTU, mg/L)

연번	지하철역명	검사 일자	수질검사항목					수온(℃)	검사결과	비고
			탁도 (0.5이하)	잔류염소 (4.0이하)	pH (5.8~8.5)	철 (0.3이하)	구리 (1이하)
1	홍대입구역	5.23	0.10	0.14	6.9	0.00	0.00	16.9	적합
2	신촌역	5.23	0.09	0.16	6.9	0.00	0.01	17.2	적합

.  끝.

	서부수도사업소장
수신자	서울특별시상수도사업본부장(수질과장),서울특별시상수도사업본부장(배수과장)
주무관	류현선		수질팀장	우안제		행정지원과장	전결 05/24 서경만
협조자
시행	행정지원과-13252	(		)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41(홍제동 38-69)	/
전화	02-3146-3562	/전송	02-3146-3578	/	rhsun79@seoul.go.kr	/	대시민공개