문서번호	행정운영과-5449
결재일자	2018.5.24.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		행정운영과장	경영관리부장
윤호현		박재희	05/24 이상국
협조
	주무관		최영조

회의실 천장형 냉난방기 조달구매  정산보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 5.

상수도사업본부

(행정운영과)

회의실 천장형 냉난방기 조달구매  정산보고

「회의실 천장형 냉난방기 구매 설치」관련하여 기존 통신선등 일부 시설의 상태양호로 재사용함에 따라 물량변경 하여 정산 처리코자 함

□ 조달구매 현황

○ 건    명 : 회의실 천장형 냉난방기 조달구매

○ 설치대수 : 냉난방기(실내기5대, 실외기5대) 외 10종

- 설치장소 : 2층 회의실(2대), 4층회의실(3대)

- 규    격 : TUW100QM2S, 냉방 10.0/난방 12.9KW

○ 구매금액 : 금18,236,240원(금일천팔백이십삼만육천이백사십원)

- 물품가격 : 금18,138,300원

- 조달수수료(0.54%) : 금97,940원

○ 계약업체 : 엘지전자 주식회사

○ 납품요구일자 : 2018. 4. 9.

○ 납 품 일 자 : 2018. 5.19

○ 납 품 기 한 : 2018. 6. 8

□ 보고 내용 : 금2,058,150원 감액

○ 물량 변경 사유

- 기존 통신선 및 PVC드레인관 상태가 양호해 재사용

- 위 공사 물량 감소로  크레인 사용기간 단축(1대)

○ 변경 금액

구 분	계 약 금 액		감액	비 고
	당 초	변 경
합 계	금18,236,240원	금16,178,090원	금2,058,150원
물품가격	금18,138,300원	금16,091,200원	감2,047,100원
조달수수료(0.54%)	금97,940원	86,890금원	감11,050 원

○ 물량 변경 내역

품 명	규 격	단위	수 량		증감	사유
			당초	변경
냉난방공조공사	실내기,실외기간 통신용 케이블 및 CD관 설치	m	146	0	감 146	미설치
PVC 드레인관	D32mm	m	60	0	감 60	미설치
냉난방공사	공기조절장치설치용 크레인 50톤	m	2	1	감 1	미사용

□ 행정사항

○ 상기와 같이 천장형 냉난방기 구매설치로 발생한 물량 변동조정에 대해 변경계약 후 물품검수

첨부 : 물량변경 내역서 1부.  끝.