문서번호	총무과-5472
결재일자	2018.5.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		총무과장	경영지원부장
손명환		代고은미	05/24 최생인
협 조

서소문 본관 승강기 수리 계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

서울시립미술관

(총무과)

서소문 본관 승강기 수리 계획 보고

서소문 본관에 설치된 승강기의 정밀안전검사결과 조건부 합격에 따른 시정권고사항을 보완하여 안전운행에 만전을 기하고자 함

□ 현황 및 보완내용

◯ 현황

용 도	규 격	수 량	설치장소	설치업체	최초설치일
인․화물용 (장애자겸용)	P24 -CO60-4S (정원 24명, 적재하중 1,600㎏)	1	전시동	중앙엘리베이터	2001.12.31.
승객용	P13 -C060-4S (정원 13명, 적재하중 900㎏)	1	관리동	중앙엘리베이터	2001.12.31.
화물용	F5000 -3U30-5S (정원 -명, 적재하중 5,000㎏)	1	전시동	중앙엘리베이터	2001.12.31.

◯ 보완(시정권고)내용

- 인・화물용 : 승강장문 도어스위치 설치상태 불량

- 승  객  용 : 조속기 설치상태 불량

- 화  물  용 : 과부하 알림장치 미작동

□ 수리계획

◯ 수리방법 : 승강기 유지용역업체에 의한 수리(한림승강기(주), 대표 최봉근)

□ 예산 및 지급방법

◯ 소요예산(예정) : 약 2,000천원 ~ 2,500천원

- 예산과목 : 시립미술관, 문화예술진흥, 미술관유지보수, 시립미술관유지관리,

일반운영비, 공공운영비

◯ 지급방법 : 일상경비 지출

□ 기대효과

◯ 승강기 보수를 통한 사고예방 및 미술관의 안전한 관람환경 조성.

붙임: 1.승강기검사 보완내용. 끝.