화재취약대상 간부 현장확인 결과서-소방경 최순규,심우성

점검일자 : 2018. 4. 17.(목)

A. 화재취약대상 1

1. 확인대상

대 상 명	세운상가가동건물			전화번호	************
소 재 지	종로구 116-4외	대표자	****	주 용 도	복합건축물
건물구조	철근콘크리트조, 1동 8/1층, 19637.28㎡			소방안전관리자	***

확인구분	주요 확인결과	조치사항
소방시설 등 관리상태 - 세대 내부 기초소방시설 관리 등	각점포별 경보설비, 소화기등 비치됨, 지역내 비소함2개소 관리상태 양호
화기취급 및 방화관리 상태 - 용접·용단 작업시 사전신고 등	화기취급 및 방화관리상태 적정함
소방통로 확보상태 화재진압활동 장애 여부	소방통로 확보되었으나, 피로티구조의 1층 도로	피로티구조의 도로로서 주의요함
기타 특이사항 - 안전관리 적정 수행 여부 등	각 점포별 안전관리수칙 철저 확인토록 지도

2. 기본 확인사항

B. 화재취약대상 2

1. 확인대상

대 상 명	낙원동악기상가			전화번호	*********** **************
소 재 지	종로구 낙원동	대표자	***외	주 용 도	복합건물
건물구조	철골.철근조,17/1층, 연면적43207.88m2			소방안전관리자	***

확인구분	주요 확인결과	조치사항
소방시설 등 관리상태 - 세대 내부 기초소방시설 관리 등	스프링클러설비등 관리상태 양호함
화기취급 및 방화관리 상태 - 용접·용단 작업시 사전신고 등	화기취급 및 방화관리상태 적정함
소방통로 확보상태 화재진압활동 장애 여부	소방통로 확보됨 진압활동상 통로상 적재물품	유사시 통로 확보방안 강구 및 지도
기타 특이사항 - 안전관리 적정 수행 여부 등	안전관리자 업무수행 적정함

2. 기본 확인사항

C. 화재취약대상 3

1. 확인대상

대 상 명	낙원동지하상가			전화번호	*********** ***********(야간)
소 재 지	종로구 낙원동 288	대표자	***외	주 용 도	복합건물
건물구조	철골.철근조, 0/1층, 연면적4635.00m2			소방안전관리자	***

확인구분	주요 확인결과	조치사항
소방시설 등 관리상태 - 세대 내부 기초소방시설 관리 등	스프링클러설비등 관리상태 양호함	낙원악기상가와 동일건물의 지하층으로 모든 소방설비 연결됨
화기취급 및 방화관리 상태 단 작업시 사전신고 등	화기취급 및 방화관리상태 적정함- 지하층 음식점내 가스시설 사용상태	가스사용시 주의사항 지도
소방통로 확보상태 화재진압활동 장애 여부	소방통로 확보됨 진압활동상 통로상 적재물품	유사시 통로 확보방안 강구 및 지도
기타 특이사항 - 안전관리 적정 수행 여부 등	안전관리자 업무수행 적정함

2. 기본 확인사항

위  확인자                    계 급    소방경       성 명   최 순 규  (인)

소방경        성명    심 우 성   (인)

결재	119안전센터장		예방과장
	최순규		05/25 강길구
협조	심우성