문서번호	시설과-5000
결재일자	2018.5.25.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

				시 민
주무관	시설과장	시설안전부장
라승보	송병욱	05/25 강신재
협 조

『국사봉배수지 건설공사』

특정관리대상시설 지정 및 안전점검 결과보고

2018. 5. 25.

상수도사업본부

(시 설 과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

『국사봉배수지 건설공사』

특정관리대상시설 지정 및 안전점검 결과보고

우리부서에서 시행중인『국사봉배수지 건설공사』의 특정관리 대상시설 지정 및 등급 결정을 위한 정기 안전점검 결과 보고임.

추진근거(※ 재난 및 안전관리 기본법)

❍ 법 제 27조(특정관리 대상시설등의 지정‧관리 등)

※ 총공사비 기준 100억 원이상 토목공사장은 특정관리 대상시설에 해당

[안전등급 우선 순위 : A(우수) > B(양호) > C(보통) > D(미흡) > E(불량)]

❍ 같은법 시행령 제 34조의 2(특정관리 대상시설등의 안전등급 및 안전점검 등)

- 점검주기 : 중점관리시설(A~C등급) → 1회/반기, 재난위험시설(D~E급) → 1~2회/월

❍ 2018년 상반기 특정관리대상시설 안전점검 시행계획(시설과-3536, ’18. 4. 13.)

점검개요

❍ 점검대상

공사명 (공 사 비)	안전등급 (17년 하반기)	공사내용	공사기간	공정률
국사봉배수지 건설공사 (12,265백만 원)	B	배수지 신설: 12,000㎥ 송배수관 부설 : D=700~800㎜, L=3.4㎞	’16. 12. 1. ~ ’19. 5. 19.	49.3%

❍ 점 검 일 : 2018. 5. 23.(수)

❍ 점검방법 : 분야별 공사관리관  ⇒ 합동 점검

토 목	건 축	전 기	기계,가스
윤 걸(토목7) 라승보(토목7)	김민식(건축7)	박종석(전기7)	곽대근(기계7)

❍ 점검항목 : ‘특정관리 대상시설 안전등급 평가 매뉴얼’ 의 체크리스트에 따라 ‘관리영역’ + ‘시설영역’ 구분 점검

※ 안전등급 산정방법

관리영역(30%)		시설영역(70%)
이력카드 관리, 안전관리자 선임여부, 비상연락망 구비, 긴급재난시 대피지침 수립, 설계도서 구비 등	+	분야별 체크리스트(Type Ⅰ)에 따라 점검 후, 평가 (토목,건축,전기,기계,가스)

안전등급	A	B	C	D	E
점수범위	100~90	75-89	60~74	50~59	50미만

점검결과

❍ 국사봉배수지 건설공사 현장은 배수지 1지 구조물 완료후 2지 바닥콘크리트 타설을 위한 배근작업이 완료된 상태임(공정율 34%).

❍ 전반적인 관리상태는 양호하며, 현재 진행중인 공사현장인 만큼 지속적인 관찰이 필요한 “B등급”으로 지정 및 관리코자 함.

❍ 경미한 지적사항(2건)은 즉시 조치 완료함.

- 현장 주변 폐자재 정리(폐목재 등)

- 고소작업자 안전고리 착용 지시

향후계획

❍ 점검결과 NDMS(재난관리업무포털) 입력 및 지속관리

붙임 : 1. 안전점검서 및 결과서 1부.

2. 안전점검 체크리스트 1부.

3. 안전점검 지적사항 및 조치결과서 1부. 끝.