자연의 맛 미네랄 아리수, 시민과 함께하는 북부수도!
	북부수도사업소
수신	노원구청장(토목과장)
(경유)
제목	도로굴착복구 하자점검 지적사항 조치결과 회신

1. 노원구 토목과 - 6598호(2018.5.14.)와 관련입니다.

2. 위 호와 관련 도로굴착복구 하자점검 지적사항에 대한 조치결과를 아래와 같이 회신합니다.

○ 도로굴착복구 하자점검 지적사항 조치결과

연번	위치	지적사항	조치결과	비고
1-2	하계동 273-4	침하	재포장 보수완료
1-3	상계동 458	침하	재포장 보수완료
1-4	상계동 137-15	침하	재포장 보수완료
1-5	상계동 138-43	침하	재포장 보수완료
2-5	공릉동 738	미복구	포장완료	보도
2-6	월계동 472-12	침하	재포장 보수완료
2-15	공릉동 656-5	보도침하	재포장 보수완료	보도

붙임 : 하자보수 정비 사진대지 1부.  끝.

	북부수도사업소장
주무관	김성호		급수운영과장	05/25 장종욱
협조자
시행	급수운영과-9270	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-3146-3370	/전송	02-3146-3389	/	kims120@seoul.go.kr	/	대시민공개