문서번호	시설관리과-9581
결재일자	2018.5.28.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장		강서수도사업소장
한규수	문병희	고신석		05/28 代김창년
협 조	급수운영과장		代김남구
	기전팀장		代정진호
	급수설비팀장		김남구
	주무관		이연창
	주무관		정헌석

·

「2018년 여름철 (풍수해) 대비」

상수도 시설물 안전점검 계획

2018. 05. 28.

강서수도사업소

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

『2018년 여름철(풍수해) 대비』

상수도 시설물 안전점검 계획

여름철에 발생하는 풍수해 등으로 인한 재난 및 안전사고를 사전에 예방하여 시민 불편과 급수에 만전을 기하고자 상수도 시설물 안전점검 계획을 보고 드림.

※ 관련근거 : 「2018년 여름철(풍수해) 상수도시설물 안전점검계획」  【시설관리과-3855호(’18.5.03)】

Ⅰ		점 검 개 요

점검 대상

구 분	배 수 지			가(증)압장	상수도관(㎞)
	계	지 역	1차		현수관	공동구
계	8	4	4	5(9)	0.04	9.5
강 서 구	2	1	1	2(1)
양 천 구	3	3		1(4)		9.5
구 로 구	3		3	2(4)	0.04

점검 기간

우기대비 재난 취약시설 안전점검 : ‘18.6.15(금) ~ 6.29(금), 15일간

추석연휴 기습 폭우대비 안전점검 : ‘18.9.10(원) ~ 9.19(수), 10일간

점검방법

구조물 균열, 파손, 누수 등 시설물 안전상태

축대, 옹벽, 절개지 및 성토부 법면 안전상태

배수로 파손 및 토사, 낙엽 등 적치상태

낙뢰사고에 대한 보호시설 설치 여부

가압장 기전설비 작동 및 관리상태 등

교량, 공동구 등 노출관로 안전관리 분야

상수도관, 밸브류 등 상태점검

노출관(교량, 현수관로 포함) 지지상태 등 안전성 확인

누수발생 및 기타 위험요소 확인 및 제거

사업소, 긴급복구업체 비상연락망 정비 및 구축

Ⅱ		세 부 추 진 계 획

본부 합동 점검

대   상 : 지역배수지(4개소), 현수관로(1개소), 공동구(1개소)

우기대비 합동점검 일정 : ‘18. 06.22(금)

추석연휴 합동점검 일정 : ‘18. 09.14(금)

사업소 자체 점검

대   상

- 지 역, 1차 배수지 : 8개소

- 무인 가압장 : 14개소

- 현수관로 : 1개소

- 공 동 구 : 1개소(공동구내 상수도 시설물)

우기대비 점검일정 : ‘18. 06.01 ~ 06.15

추석연휴 점검일정 : ‘18. 09.01 ~ 09.13

시설별 점검자

〔배수지 및 가압장〕

- 양 천 구 : 급수운영과(정헌석, 김상덕), 시설관리과 기전팀

- 구 로 구 : 급수운영과(강환희, 이후용, 이창세), 시설관리과 기전팀

- 강 서 구  : 시설관리과(한규수, 김동복, 김종록), 기전팀

〔현수관(오류육교) 및 목동 공동구〕

- 급수운영과(정헌석, 강환희, 김상덕,이후용, 이창세)

- 시설물별 구조물, 기전설비 등 기전팀 담당자와 합동점검

점검결과 조치

경미하거나 긴급한 정비사항은 시설물 보수공사 연간단가 계약업체에              작업 지시하여 즉시 보수

보수에 장기간이 소요되는 경우 안전사고 및 급수에 지장이 발생하지              않도록 응급 조치하고, 보수 완료시까지 주기적으로 점검 시행

Ⅲ		행 정 사 항

점검 · 정비결과 제출

우기대비 ‘18.7.5(목), 추석연휴대비 ’18.10.5(금)까지 점검 및 정비

결과를 시설관리과 수합 본부보고

사업소와 긴급복구업체의 비상연락망을 확인하고 긴밀한 연락

체계를 확보하여 사고발생 시 신속한 대응체제 구축

시설물 순찰 철저 및 돌발사고 시 신속한 상황보고 체계 유지

붙  임  1. 시설물 안전 점검표 1부

2. 점검대상 시설물 현황 1부

3. 시설물 점검 결과 양식 1부.  끝.