	은평소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	2018년도 상반기 시설물 준공에 따른 하자검사 결과 보고(알림)

1. 관련근거

가. 소방행정과-4961(2018.5.14.)호『시설물 준공에 따른 2018년도 상반기 하자 검사지시』

나. 현장대응단-3683(2018.5.21.)호『현장대응단 시설물 준공에 따른 2018년도 상반기

하자검사 결과 알림』

다. 녹번119안전센터-2782(2018.5.24.)호『2018년도 상반기 하자 검사 결과 보고』

라. 역촌119안전센터-2200(2018.5.24.)호『역촌119안전센터 시설물 준공에 따른 2018년

상반기 하자검사 결과 알림』

2. 우리소방서 직접 발주한 공사건에 대하여 2018년도 상반기 하자검사를 실시한바

소방훈련탑 및 역촌센터 수관건조대 공사 및 은평소방서 주차장, 녹번, 역촌 차고앞

트랜치 보수 공사건에 대하여 하자가 발생 되었기에 보고합니다.

가. 대  상 : 녹번119안전센터 청사 리모델링 공사 등 11건

나. 검사자 : 각과, 현장대응단 및 센터장은 책임하에 2명이상 하자검사 실시

다. 하자검사 결과(요약)

순번	건 명	관리부서명	하자검사 결과
1	은평소방서 태양광 발전설비 설치	소방행정과	특이사항 없음
2	전문 심폐소생술 체험실 설치 공사	“	특이사항 없음
3	은평소방서 세탁물 건조대 설치 등 환경개선 공사	현장대응단	특이사항 없음
4	소방훈련탑 및 역촌센터 수관건조대 설치 공사	현장, 역촌	훈련탑 하자 및 역촌 누수
5	현장대응단 1번 차고문 교체 공사	현장대응단	특이사항 없음
6	본서 주차장 및 녹번, 역촌 차고앞 보수 공사	현장, 녹번, 역촌	역촌 차고앞 부근 싱크홀 발생
7	은평소방서 녹번119안전센터 청사 리모델링 공사	녹번센터	특이사항 없음
8	은평소방서 녹번119안전센터 후정 아스콘 포장 공사	“	특이사항 없음
9	녹번119안전센터 세탁물 건조대 설치 공사	“	특이사항 없음
10	은평소방서 119안전센터 심신안정실 설치 공사	녹번,역촌센터	특이사항 없음
11	녹번, 역촌119안전센터 누수 보수 공사	“	특이사항 없음

3. 하자검사 결과 : 하자발생 부분에 대하여 시공사에 하자보수 요청

4. 행정사항 : 하자보수 검사기관은 법령에 의거 하자담보책임기간이 만료되는 때에는

만료기일 14일전에 자체 검사를 실시하고 그 결과를 만료기간 7일전까지 소방행정과

(장비회계팀)으로 검사 결과를 통보(보고)하기 바랍니다.

붙임  1. 2018년 상반기 하자검사 결과 1부.

2. 하자검사 조서 4부.   끝.

	은평소방서장
수신자	현장대응단장,녹번119안전센터장,역촌119안전센터장
담당자	김재형		장비회계팀장	전다영		소방행정과장	박선호		소방서장	05/28 정재후
협조자
시행	소방행정과-5452	(		)	접수		(		)
우	03311	서울특별시 은평구 통일로 962 (진관동)	/	http://fire.seoul.go.kr/eunpyeong
전화	02-389-3119	/전송	02-359-7019	/	kjhf119@seoul.go.kr	/	부분공개(7)