문서번호	급수운영과-8292
결재일자	2018.5.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관		주무관			급수운영과장
양봉우		임인택			05/28 김태헌
협 조
		주무관		조봉구
		주무관		이덕규
		주무관		곽미숙
		주무관		이석배
		주무관		김희철

믿음주는 아리수, 으뜸가는 강동수도!

2018.  5. 27.(일)

일일 공급량 결산 보고

2018. 5.

강동수도사업소

2018. 5. 27.(일)

일일 공급량 결산 보고

총괄표

일별	2017. 5월				2018. 5월						비고 (전년,전일대비 증감사항)
	요일	기온		공급량 (㎥)	요일	기온		공급량 (㎥)	전년대비증감
		최저	최고			최저	최고
	총 공급량			8,782,251	총 공급량			8,472,879	-309,372	-3.5
	일 평균			325,269	일 평균			313,810	-11,459	-3.5
	일 최소			296,837	일 최소			273,591	-23,246	-7.8
	일 최대			338,414	일 최대			331,150	-7,264	-2.1
1	월	12.8	28.3	338,140	화	12.8	28.3	320,790	-17,350	-5.1
2	화	15.2	28.0	324,949	수	15.2	28.0	301,916	-23,033	-7.1
3	수	14.5	30.2	326,537	목	6.9	14.7	314,736	-11,801	-3.6
4	목	14.8	27.5	296,837	금	8.8	20.0	312,153	15,316	5.2
5	금	15.5	27.0	324,397	토	11.6	24.6	300,579	-23,818	-7.3
6	토	10.0	19.3	322,837	일	15.0	20.7	273,591	-49,246	-15.3
7	일	10.9	22.8	324,378	월	14.0	25.5	331,150	6,772	2.1
8	월	11.1	23.5	310,811	화	11.6	22.9	312,734	1,923	0.6
9	화	15.3	22.6	333,455	수	9.2	21.8	310,819	-22,636	-6.8
10	수	14.2	20.8	318,875	목	11.3	21.4	310,630	-8,245	-2.6
11	목	13.1	24.8	317,718	금	11.9	21.3	324,682	6,964	2.2
12	금	16.8	21.1	314,464	토	11.8	16.1	295,200	-19,264	-6.1
13	토	12.4	22.6	324,437	일	12.7	20.0	319,061	-5,376	-1.7
14	일	11.0	20.7	337,878	월	11.9	24.5	321,318	-16,560	-4.9
15	월	12.3	20.1	328,000	화	15.4	29.3	321,680	-6,320	-1.9
16	화	13.3	22.3	311,271	수	21.8	24.4	319,330	8,059	2.6
17	수	12.3	25.9	327,685	목	18.8	23.5	311,718	-15,967	-4.9
18	목	13.9	26.9	329,474	금	12.2	19.3	312,761	-16,713	-5.1
19	금	15.1	27.9	331,646	토	10.3	24.7	331,138	-508	-0.2
20	토	15.4	27.3	328,461	일	11.5	22.6	308,138	-20,323	-6.2
21	일	16.0	27.6	338,278	월	11.3	23.7	315,844	-22,434	-6.6
22	월	15.9	28.0	338,414	화	15.4	23.2	311,080	-27,334	-8.1
23	화	17.2	24.4	322,403	수	13.6	23.3	314,567	-7,836	-2.4
24	수	16.9	27.8	326,314	목	11.2	23.7	311,387	-14,927	-4.6
25	목	14.4	24.4	322,807	금	13.8	26.2	317,548	-5,259	-1.6
26	금	12.4	23.2	332,116	토	14.0	29.6	318,140	-13,976	-4.2
27	토	13.7	26.4	329,669	일	17.3	24.7	330,189	520	0.2	전년동월 및 전일대비 공급량 증가
28
29
30
31
평균기온		13.9	24.9			13.0	23.3

구역 유량계별 공급량                              2018. 5. 27.

유량 계명	용도	이상 유무	공급량(㎥)			전년대비증감		비 고
			전년동월 일평균	전일	금일	량	비율
계			326,827	318,140	330,189	3,362	1.0
KD-8 광암 우면산	유입	이상없음	115,645	107,800	108,500	-7,145	-6.2
KD-9 광암 청담	유입	이상없음	89,548	92,300	93,000	3,452	3.9
KD-10 암사(유입)	유입	이상없음	386,755	389,300	390,200	3,445	0.9
KD- 6 암사(강남)	유출	이상없음	265,121	271,260	261,511	-3,610	-1.4

□ 광암 KD-8, KD-9 유량계 전단의 바이패스(1,350㎜) 열려 있음

중블록별 공급량

구 분		계	광암수계				암사수계		비 고
			소계	광암1	광암2	광암3	광암4	길동
전년 대비	증감량	3,362	-2,362	8,750	-4,795	-8,847	2,530	5,724
	비율	1.0	-1.0	25.7	-7.0	-8.6	11.1	5.8
금 일		330,189	225,581	42,800	63,887	93,615	25,279	104,608	전일대비 - 광암: 증가 - 암사: 증가
전 일		318,140	213,904	42,360	63,023	93,096	15,425	104,236
전년동월 일평균		326,827	227,943	34,050	68,682	102,462	22,749	98,884
담당자			양봉우	김희철	곽미숙	이석배	이덕규	조봉구

□ 전년 동월(일 평균) 대비 공급량 증가(광암중 감소, 길동중 증가)

※ 광암2은 당초 광암3구역인 가락본동 등 송파대로 쪽으로 확대,

광암3 ⇒ 3, 4블록(가락시장사거리 남단 우측)으로 분리 운영: 2016. 2. 1.~

광암4블록(문정2,위례,가락1동 일부, 위례신도시(하남권))을 암사수계로 변경: 2016. 7. 11~

가락시장(광암4블록)을 암사수계→광암수계로 변경: 2017. 7. 28~

공급량 비교표

특이사항

□ 전년 동월 대비 공급량 증가, 전일 대비 증가

붙임: 공급량 상세내약(부서업무공지 참조).  끝.