1.화재취약대상 간부 현장확인 결과서

검사일자 : 2018. 5. 28.(월)

1. 확인대상

대 상 명	서경대 혜화동 문화집회 시설 신축공사장			전화번호	02-747-9537
소 재 지	종로구 혜화동 179-4	대표자	서경대학원	주 용 도	문화 및 집회시설
건물구조	양식 R/C조 지상 5/5층			안전 관리자	이만재 (*************)

확인구분	주요 확인결과	조치사항
소방시설 등 관리상태 - 세대 내부 기초소방시설 관리 등	- 소방시설 완공필증 교부됨	소방시설 검사 완료
화기취급 및 방화관리 상태 - 용접·용단 작업시 사전신고 등	- 용접작업은 끝난 상태 화기취급은 없는 상태임(내장재 일부 공사중)	담뱃불등 화기취급시 주의지도
소방통로 확보상태 화재진압활동 장애 여부	- 대로변으로 소방통로 확보됨 - 소방활동상 장애요인 없음
기타 특이사항 - 안전관리 적정 수행 여부 등	현재 관할구청 준공검사 서류 제출완료 6월 7~8일경 준공예상

2. 기본 확인사항

2.화재취약대상 간부 현장확인 결과서                                                                                     검사일자 : 2018. 5. 28.(월)

1. 확인대상

대 상 명	서울대학교병원 첨단외래센터			전화번호	02-776-8691
소 재 지	종로구 대학로 101	대표자	전준식	주 용 도	의료시설,근생시설
건물구조	철근콘크리드 R/C조 지상1/지하6층			안전 관리자	이재근 (*************)

확인구분	주요 확인결과	조치사항
소방시설 등 관리상태 - 세대 내부 기초소방시설 관리 등	- 임시 소방시설 소화기,간이소화전, 피난유도선등 적정하게 설치됨
화기취급 및 방화관리 상태 - 용접·용단 작업시 사전신고 등	- 화기취급 및 공사장 안전관리에 만전을 기하고 사전교육 실시하고 있었음	-용접․용단 작업시 휴대용 소화기 휴대후 작업토록 권장
소방통로 확보상태 화재진압활동 장애 여부	- 공사장 입구까지 확보되 있으나 지하6층으로 소방활동시 주의 요망
기타 특이사항 - 안전관리 적정 수행 여부 등	50.6% 공정률 암연구센터옆 구역은 지면 포장공사 중임	-두산건설 대형건설사로 안전관리 철저하게 수행중

2. 기본 확인사항

3.화재취약대상 간부 현장확인 결과서                                                                                    검사일자 : 2018. 5. 28.(월)

1. 확인대상

대 상 명	세계기독교통일신령협회건물(A, B동)			전화번호	02-747-0984
소 재 지	종로구 창경궁로 253-7	대표자	유경석	주 용 도	A동 업무시설 B동 종교시설
건물구조	철근콘크리드 R/C조 A동 지상10/지하2층 철근콘크리드 R/C조 B동 지상5/지하4층			소방안전관리자	고원일 *************

확인구분	주요 확인결과	조치사항
소방시설 등 관리상태 - 세대 내부 기초소방시설 관리 등	- 소화기, 피난유도선, 메가폰 등 적정하게 설치됨
화기취급 및 방화관리 상태 - 용접·용단 작업시 사전신고 등	- 화기취급 및 방화관리 업무 적정하게 수행 중임	야간에는 경비원 없음
소방통로 확보상태 화재진압활동 장애 여부	- 대로변 위치하고 있어 소방통로 및 소방활동 장애 없었음	-차량 진입에 문제없음
기타 특이사항 - 안전관리 적정 수행 여부 등	- 현재 공정률 70% 설계변경으로 작업 중단된 상태	-4월부터 계속 작업중단 된 상태

2. 기본 확인사항

위  확인자

계 급    소방경 성 명    유 기 선 (인)

결재	119안전센터장		예방과장
	유기선		05/28 강길구
협조