문서번호	시설관리과-9869
결재일자	2018.5.28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
박정민		박성철	05/28 천성훈
협 조

- 2018년 가압장 및 배수지 모터펌프 수리(장기계속단가계약) -

제1차 작업지시(쌍문증압장) 완료 보고

2018. 5.

북부수도사업소

(시설관리과)

- 2018년 가압장 및 배수지 모터펌프 수리(장기계속단가계약) -

제1차 작업지시(쌍문증압장) 완료 보고

고장 발생된 쌍문증압장 2호 모터펌프를 기계설비 유지보수 단가계약 업체에 작업지시하여 정비 완료 하고 결과를 보고함.

❑ 추진근거

❍ 쌍문증압장 모터펌프 2호 점검 결과 보고

【시설관리과-9468호(2018.5.18.)】

❑ 시설현황

구 분	펌프용량	토출량	양정	급수구역	비 고
쌍문증압장	5HP×2대	0.35㎥/min	30m	쌍문1동	2006년

❑ 정비개요

❍ 계약업체 : 삼흥산업(주)

❍ 계약기간 : 2018. 4. 13. ∼ 2019. 3. 31.

❍ 정비기간 : 2018. 5. 17. ∼ 5. 23.

❍ 정비내역 : 모터펌프 부품 교체 및 분해정비

❍ 소요예산

(단위: 원)

계약금액		금회 집행금액	전회 집행금액	잔 액
총금액	65,091,320	6,679,900	-	58,412,320
1차 금액	42,631,150	6,679,900	-	35,952,150
2차 금액	22,460,170	-	-	22,460,170

붙임  1. 1차 작업지시 완료 보고서 1부.

2. 1차 작업지시 내역서 1부.

3. 1차 작업완료 사진철 1부.   끝.