＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	서부수도사업소
수신	*********
(경유)
제목	합동점검 결과에 따른 조치사항 통보(망원나들목 상수도 이설공사)

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 『한강공원 나들목 증설공사(망원)』 구간 내 상수도이설공사 완료에 따른 합동점검 후 결과를 아래와 같이 통보하오니 즉시 조치하여 주시기 바랍니다.

◈ 이설 상수관로 합동점검 현황

- 점검일시 : ’18. 5. 28.(월) 10:30 ~ 11:00

- 점검장소 : 마포구 망원동232-2 한강공원 나들목 증설공사 현장

- 점검대상 : 이설한 D=700mm L=22m

- 점 검 자 : 본부 배수과, 서부수도사업소(급수운영과), 감리자, 시공사

- 점검내용 : 협의사항 준수여부, 시설물 및 상수관로 육안검사, 시설물 정상작동 확인 등

- 점검결과 : 공기밸브실 청소상태, 법면보강 상태 등 미흡

◈ 조치사항

- 공기밸브실 청소 등 미흡사항에 대하여 즉시 조치하여 주시기 바라며, 상수도사업본부 협의사항인 법면보강(돌쌓기 등) 실시 후 별도 준공계(보강 사진 등)를 제출하시기 바랍니다.  끝.

	서부수도사업소장
주무관	반건모		주무관	이승영		급수운영과장	05/29 代김찬모
협조자
시행	급수운영과-9650	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	부분공개(6)